NOTIFICATION

La notification suivante est communiquée conformément à l'article 10.6.

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Membre notifiant:** France**Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés (articles 3.2 et 7.2):**  |
| **2.** | **Organisme responsable:** Ministère de l'intérieur Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises Place Beauvau 75800 PARIS cedex 08**Les nom et adresse (y compris les numéros de téléphone et de fax et les adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant) de l'organisme ou de l'autorité désigné pour s'occuper des observations concernant la notification doivent être indiqués si cet organisme ou cette autorité est différent de l'organisme susmentionné:**  |
| **3.** | **Notification au titre de l'article 2.9.2 [****X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], autres:** |
| **4.** | **Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du tarif douanier national. Les numéros de l'ICS peuvent aussi être indiqués, le cas échéant):** Cet arrêté concerne les fluides frigorigènes utilisés dans les immeubles de grande hauteur (IGH). |
| **5.** | **Intitulé, nombre de pages et langue(s) du texte notifié:** Arrêté du xxxxx modifiant l'arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur (IGH) et leur protection contre les risques d'incendie et de panique. (2 page(s), en Français)  |
| **6.** | **Teneur:** Le présent arrêté a pour objectif de conserver la restriction d'emploi de fluides inflammables dans les IGH et d'éviter une ouverture non souhaitée par le jeu de renvoi de l'article GH 37 du règlement de sécurité IGH à l'article CH 35 du règlement de sécurité ERP.En effet, certains articles du règlement de sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public (ERP) sont en cours de modification afin d'autoriser l'emploi de fluides frigorigènes inflammables, jusqu'alors interdits, et notamment l'article CH 35. L'article GH 37 §2 du règlement de sécurité contre l'incendie des immeubles de grande hauteur (IGH) renvoie aux dispositions de l'article CH 35. |
| **7.** | **Objectif et justification, y compris la nature des problèmes urgents, le cas échéant:** Conserver un niveau de sécurité adéquat dans les IGH dans l'attente d'une étude d'analyse des risques spécifique. |
| **8.** | **Documents pertinents:** Arrêté du xxxxx modifiant l'arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur (IGH) et leur protection contre les risques d'incendie et de panique.  |
| **9.** | **Date projetée pour l'adoption:** 20 décembre 2018**Date projetée pour l'entrée en vigueur:** 1er janvier 2019  |
| **10.** | **Date limite pour la présentation des observations:** 60 jours à compter de la date de notification |
| **11.** | **Entité auprès de laquelle les textes peuvent être obtenus: point d'information national [ ]** **ou adresse, numéros de téléphone et de fax et adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant, d'un autre organisme:** Ministère de l'intérieurDirection générale de la Sécurité civile et de la gestion des crisesPlace Beauvau75800 PARIS cedex 08<https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/FRA/18_5936_00_f.pdf> |