NOTIFICATION

La notification suivante est communiquée conformément à l'article 10.6.

| 1. | Membre notifiant: Nouvelle-Zélande Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés (articles 3.2 et 7.2): |
| --- | --- |
| 2. | Organisme responsable: Ministry of Business, Innovation & Employment (Ministère des entreprises, de l'innovation et de l'emploi) P.O. Box: 10729 Wellington (Nouvelle-Zélande) Téléphone: +64-4-897 5319 Courrier électronique: Briony.Bennett@mbie.govt.nz Site Web: http://www.mbie.govt.nz Les nom et adresse (y compris les numéros de téléphone et de fax et les adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant) de l'organisme ou de l'autorité désigné pour s'occuper des observations concernant la notification doivent être indiqués si cet organisme ou cette autorité est différent de l'organisme susmentionné: Energy Efficiency and Conservation Authority (Autorité de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie) P.O. Box: 388 Wellington (Nouvelle-Zélande) Téléphone: +64-4-470 2200 Courrier électronique: Brian.Fitzgerald@eeca.govt.nz Site Web: http://www.eeca.govt.nz |
| 3. | Notification au titre de l'article 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], autres: |
| 4. | Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du tarif douanier national. Les numéros de l'ICS peuvent aussi être indiqués, le cas échéant): Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément (SH 8415); Ventilateurs et climatiseurs (ICS 23.120) |
| 5. | Intitulé, nombre de pages et langue(s) du texte notifié: Air-conditioners (Climatiseurs). Une liste complète de documents de consultation concernant la proposition de modification est disponible dans la partie "Key Documents" (Documents importants), à l'adresse suivante : http://www.energyrating.gov.au/products/space-heating-and-cooling/air-conditioners |
| 6. | Teneur: Les modifications qu'il est proposé d'apporter aux exigences réglementaires actuellement applicables aux climatiseurs sont précisées dans les points 1 à 4 ci-après. 1: adoption d'une méthode de détermination de la classe d'efficacité énergétique des climatiseurs au moyen d'un taux de rendement énergétique saisonnier (SEER), par l'incorporation des normes australo-néo-zélandaises ciaprès dans la réglementation: AS/NZS 3823.4.1:2014 Aptitude à la fonction des appareils électriques - Climatiseurs et pompes à chaleur - Partie 4.1: Climatiseurs à condenseur à air et pompes à chaleur air/air - Essais et méthodes de calcul des coefficients de performance saisonniers - Coefficient de performance saisonnier de refroidissement (ISO 16358-1:2013 modifiée, incluant l'amendement 1, 2017) AS/NZS 3823.4.2:2014 Aptitude à la fonction des appareils électriques - Climatiseurs et pompes à chaleur - Partie 4.2: Climatiseurs à condenseur à air et pompes à chaleur air/air - Essais et méthodes de calcul des coefficients de performance saisonniers - Coefficient de performance saisonnier de chauffage (ISO 16358-2:2013, modifiée, incluant l'amendement 1, 2017) AS/NZS 3823.1.5:2015 Aptitude à la fonction des appareils électriques - Climatiseurs et pompes à chaleur - Partie 1.5: Climatiseurs à condenseur à air et pompes à chaleur air/air portatifs non raccordés ayant un seul conduit d'évacuation - Essais et détermination des caractéristiques de performance. Note: les normes AS/NZS 3823.4.1:2014 et AS/NZS 3823.4.2:2014 indiquées ci-dessus sont fondées sur les parties 1 et 2 de la norme ISO 16358:2013 (Climatiseurs à condenseur à air et pompes à chaleur air/air - Essais et méthodes de calcul des coefficients de performance saisonniers) mais tiennent compte des données climatiques locales. En mai 2017, ces normes australiennes/néo-zélandaises ont fait l'objet d'amendements (à la demande des acteurs du secteur) visant à tenir compte de durées d'utilisation plus réalistes. Les trois normes indiquées ci-dessus vont compléter les normes d'essai suivantes actuellement utilisées dans le cadre de la réglementation néo-zélandaise: AS/NZS 3823.1.1:2012: Aptitude à la fonction des appareils électriques - Climatiseurs et pompes à chaleur - Partie 1.1: Climatiseurs et pompes à chaleur non raccordés - Essais de détermination des caractéristiques de performance (ISO 5151:2010, modifiée) AS/NZS 3823.1.2:2012: Aptitude à la fonction des appareils électriques - Climatiseurs et pompes à chaleur - Méthodes d'essai - Climatiseurs et pompes à chaleur air/air raccordés - Essais de détermination des caractéristiques de performance (ISO 13253:2011, modifiée) AS/NZS 3823.1.4:2012 Aptitude à la fonction des appareils électriques - Climatiseurs et pompes à chaleur - Partie 1.4: Climatiseurs et pompes à chaleur air/air multi-split - Essais et détermination des caractéristiques de performance (ISO 15042:2011, modifiée) AS/NZS 3823.2:2013 Aptitude à la fonction des appareils électriques - Climatiseurs et pompes à chaleur - Partie 2: Étiquetage énergétique et prescriptions relatives aux normes minimales de performance énergétique Les normes AS/NZS 3823.4.1:2014, AS/NZS 3823.4.2:2014 et AS/NZS 3823.1.5:2015 susmentionnées vont aussi remplacer la norme d'essai ci-après actuellement utilisée dans le cadre de la réglementation néo-zélandaise: AS/NZS 3823.3:2002 Aptitude à la fonction des appareils électriques - Climatiseurs et pompes à chaleur - Partie 3: Détermination des caractéristiques de performance dans le cadre des prescriptions relatives aux normes minimales de performance énergétique 2: adoption d'une étiquette-énergie régionale en remplacement de l'étiquette-énergie existante. Dans le cas des produits pour lesquels l'apposition d'une étiquette n'est pas exigée, le taux de rendement énergétique saisonnier devra être indiqué sur un site Web dédié. Produits d'une puissance allant jusqu'à 30 kW Les produits qui sont actuellement soumis à l'obligation de porter une étiquette (appareils monophasés non raccordés) devront porter une étiquette-énergie régionale à la place de l'étiquette-énergie existante. Les produits qui ne sont pas soumis à l'obligation de porter une étiquette (principalement les appareils monophasés raccordés et les appareils triphasés) seront toujours exemptés de l'obligation mais les taux de rendement énergétique saisonniers de ces produits (y compris leur classement par étoiles et des renseignements le bruit émis) devront obligatoirement être indiqués sur le site Web sur les classes de rendement énergétique. Les produits de capacité > 30 kW ne seront pas soumis à l'obligation de porter une étiquette mais leur taux de rendement énergétique saisonnier (SEER) devra obligatoirement être indiqué sur le site Web susmentionné (uniquement en ce qui concerne la capacité de refroidissement). (Les taux SEER correspondant au mode chauffage et fondés sur un rapport d'essais physiques peuvent être communiqués sur une base volontaire). Les climatiseurs portatifs (à conduit unique ou à conduit double) devront porter une étiquette-énergie régionale présentant les résultats d'essais réalisés selon la norme AS/NZS 3823.1.5:2015 (Aptitude à la fonction des appareils électriques - Climatiseurs et pompes à chaleur - Partie 1.5: Climatiseurs à condenseur à air et pompes à chaleur air/air portatifs non raccordés ayant un seul conduit d'évacuation - Essais et détermination des caractéristiques de performance). 3: Modification des prescriptions relatives aux normes minimales de performance énergétique Climatiseurs portatifs: Appareils à conduit double: Abaissement à 2,5 du niveau de performance énergétique minimum, sur la base du coefficient de rendement énergétique (EER) et du coefficient de performance (COP).( Voir la norme AS/NZS 3823.2:2013 - Aptitude à la fonction des appareils électriques - Climatiseurs et pompes à chaleur - Partie 2: Étiquetage énergétique et prescriptions relatives aux normes minimales de performance énergétique - pour consulter les prescriptions en vigueur.) Appareils à conduit d'évacuation unique: Introduction d'un niveau de performance énergétique fondé sur l'EER et sur le COP, également fixé à 2,5. Climatiseurs à usage domestique Harmonisation des niveaux minimum de performance énergétique établis par l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour le mode refroidissement des appareils domestiques (produits d'une capacité de refroidissement nominale inférieure ou égale à 65 kW). 4: Modifications mineures Résolution de problèmes techniques mineurs liés à la réglementation des climatiseurs. Les modifications n'auront guère d'incidence sur les prescriptions énoncées dans la réglementation. Suppression des niveaux minimum de performance énergétique H2: suppression de l'exigence relative au respect d'un niveau minimum de performance énergétique H2 séparé. Enregistrement des systèmes multi-split: exemption de l'obligation d'enregistrement pour les systèmes qui sont constitués d'éléments extérieurs ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement. Fourniture d'éléments extérieurs uniquement: les prescriptions relatives aux normes minimales de performance énergétique s'appliqueront aux éléments extérieurs fournis séparément, non vendus en tant que système. Norme d'essai acoustique pour les produits: EN 12102:2013 Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide, pompes à chaleur et déshumidificateurs avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération. Mesure du bruit aérien émis. Détermination du niveau de puissance acoustique. Points pour la détermination du niveau de bruit: mesure aux points de fonctionnement T1 (35° C), pour l'essai de détermination de la capacité de refroidissement nominale, ou H1 (7° C) pour les appareils destinés uniquement au chauffage. Prescriptions relatives à l'essai acoustique: Systèmes non raccordés, à éléments séparés: niveau de bruit intérieur et extérieur. Appareils raccordés (monobloc ou à éléments séparés): niveau de bruit extérieur uniquement. Appareils monobloc non raccordés (de type mural ou pour fenêtre, par exemple): niveaux de bruit intérieur et extérieur. Appareils monobloc portatifs à conduit unique ou double situés intégralement dans l'espace climatisé: niveau de bruit intérieur uniquement. Systèmes multi-split: niveau de bruit extérieur de l'unité, sur la base d'un appareil combiné représentatif utilisé aux fins de l'enregistrement. Modification du coefficient de dégradation SEER: la valeur par défaut du coefficient de dégradation prévu par la norme AS/NZS 3823.4 est fixée à 0,25. Mesure de la consommation d'énergie en mode non actif: le niveau minimum de performance énergétique va être déterminé sur la base de la consommation moyenne pondérée, conformément à la norme AS/NZS 3823.4. Essais H2 et H3: les essais d'enthalpie ou un essai en chambre plus court avec calorimètre pourront être utilisés pour déterminer les valeurs H2/H3 (2° C/-7° C) pour tous les types de climatiseurs. Utilisation des valeurs SEER par défaut: pour les produits à vitesse fixe, les valeurs par défaut établies pour l'essai de refroidissement à 29° pourront être utilisées, et pour les produits à vitesse variable, on pourra utiliser les points d'essai des systèmes à vitesse fixe. Certification des résultats d'essai pour les produits d'une capacité > 30 kW: certification selon les normes Eurovent ou AHRI, ou selon les normes régionales fondées sur des normes d'essai ISO. Essai de simulation des produits d'une capacité > 30 kW: possibilité d'utiliser un logiciel de simulation dont il est prouvé qu'il est capable de produire des résultats équivalents à ceux d'un essai physique. Essai de refroidissement maximum: cet essai ne sera plus exigé pour les produits soumis à l'obligation d'étiquetage. |
| 7. | Objectif et justification, y compris la nature des problèmes urgents, le cas échéant: Alignement des normes et de la réglementation sur celles du principal partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande, à savoir l'Australie, et sur les normes internationales. Amélioration des technologies de produits disponibles sur le marché néo-zélandais, aux fins d'une meilleure productivité, d'une réduction des dépenses énergétiques et d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Amélioration de l'information des consommateurs concernant les produits consommant de l'énergie, de façon à leur permettre de faire des choix éclairés et de réduire leurs dépenses globales d'énergie. Contribution à la politique gouvernementale prioritaire concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie, dans le cadre de la Stratégie énergétique 2011-2021 de la Nouvelle-Zélande. Contribution à la réalisation de l'objectif consistant à réduire de 30% par rapport aux niveaux de 2005 les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Information des consommateurs, étiquetage; protection de l’environnement; harmonisation. |
| 8. | Documents pertinents: La liste complète des documents de consultation concernant la proposition de modification est disponible dans la partie "Key Documents" (Documents importants), à l'adresse suivante: http://www.energyrating.gov.au/products/space-heating-and-cooling/air-conditioners La réglementation en vigueur en Nouvelle-Zélande est le Règlement de 2002 relatif à l'efficacité énergétique des produits consommateurs d'énergie (le "Règlement"). La version actuelle de ce texte (dans lequel les modifications proposées vont être incorporées) peut être consultée à l'adresse suivante: http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2002/0009/latest/DLM108730.html?search=ts_act%40bill%40regulation%40deemedreg_energy+efficiency_resel_25_a Les normes australo-néo-zélandaises pertinentes (qui figurent dans les annexes 1 et 2 du Règlement ou qui sont proposées pour incorporation dans ce texte) sont disponibles à la vente sur le site Web de l'Office néo-zélandais des normes, à l'adresse suivante: https://shop.standards.govt.nz/search/ed Le texte réglementaire équivalent applicable en Australie est la Décision de 2013 relative aux normes minimales en matière d'émissions de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie (climatiseurs et pompes à chaleur), qui s'applique en vertu de la Loi de 2012 sur les normes minimales d'émissions de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie. L'édition en vigueur de ce texte est disponible à l'adresse suivante: https://www.legislation.gov.au/Details/F2013L01672 Il va être actualisé aux fins de l'incorporation des mêmes modifications que celles qu'il est proposé d'apporter à la réglementation néo-zélandaise (précisées dans la présente notification OTC). |
| 9. | Date projetée pour l'adoption: 16 septembre 2019 Date projetée pour l'entrée en vigueur: 1er mars 2020 |
| 10. | Date limite pour la présentation des observations: 60 jours à compter de la notification |
| 11. | Entité auprès de laquelle les textes peuvent être obtenus: point d'information national [ ] ou adresse, numéros de téléphone et de fax et adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant, d'un autre organisme: Energy Efficiency and Conservation Authority P.O. Box: 388 Wellington (Nouvelle-Zélande) Téléphone: +64-4-470 2200 Courrier électronique: Brian.Fitzgerald@eeca.govt.nz Site Web: http://www.eeca.govt.nz http://www.energyrating.gov.au/products/space-heating-and-cooling/air-conditioners |