NOTIFICATION

La notification suivante est communiquée conformément à l'article 10.6.

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Membre notifiant:** BRÉSIL**Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés (articles 3.2 et 7.2):** |
| **2.** | **Organisme responsable:***National Institute of Metrology, Quality and Technology* - INMETRO (Institut national de métrologie, de qualité et de technologie)Téléphone: +(55) 21 2145.3817Courrier électronique: barreirastecnicas@inmetro.gov.brSite Web: [www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas](http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas)**Les nom et adresse (y compris les numéros de téléphone et de fax et les adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant) de l'organisme ou de l'autorité désigné pour s'occuper des observations concernant la notification doivent être indiqués si cet organisme ou cette autorité est différent de l'organisme susmentionné:***National Institute of Metrology, Quality and Technology* - INMETRO (Institut national de la métrologie, de la qualité et de la technologie) |
| **3.** | **Notification au titre de l'article 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], autres:** |
| **4.** | **Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du tarif douanier national. Les numéros de l'ICS peuvent aussi être indiqués, le cas échéant):** Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément (SH 8415) |
| **5.** | **Intitulé, nombre de pages et langue(s) du texte notifié:** *Portaria Nº 01, de 27 de janeiro de 2020* (Projet de décision n° 01, 27 janvier 2020), 9 pages, en portugais |
| **6.** | **Teneur:** Le projet de décision notifié relatif à l'amélioration partielle des prescriptions d'obligations en matière d'évaluation pour les climatiseurs établit le coefficient de performance de refroidissement saisonnier et détermine d'autres mesures pour la disponibilité de ces produits sur le marché intérieur. |
| **7.** | **Objectif et justification, y compris la nature des problèmes urgents, le cas échéant:** Exigences en matière de qualité |
| **8.** | **Documents pertinents:** 1) Journal officiel brésilien (*Diário Oficial da União*) 25, 5 février 2020, section 1, page 19; 2) non indiqué; 3) Journal officiel brésilien; 4) non indiqué. |
| **9.** | **Date projetée pour l'adoption:** à déterminer**Date projetée pour l'entrée en vigueur:** à la date de publication. |
| **10.** | **Date limite pour la présentation des observations:** 60 jours après publication au Journal officiel brésilien |
| **11.** | **Entité auprès de laquelle les textes peuvent être obtenus: point d'information national [X] ou adresse, numéros de téléphone et de fax et adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant, d'un autre organisme:**<http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002618.pdf> |