NOTIFICATION

La notification suivante est communiquée conformément à l'article 10.6.

| 1. | Membre notifiant: ÉGYPTE Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés (articles 3.2 et 7.2): |
| --- | --- |
| 2. | Organisme responsable: Egyptian Organization for Standardization and Quality (Organisation égyptienne de normalisation et de contrôle de la qualité) 16 Tadreeb El-Modarrebeen St., Ameriya, Le Caire (Égypte) Courrier électronique: eos@idsc.net.eg/ eos.tbt@eos.org.eg Site Web: http://www.eos.org.eg Téléphone: 0222845528 Fax: 0222845504 Les nom et adresse (y compris les numéros de téléphone et de fax et les adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant) de l'organisme ou de l'autorité désigné pour s'occuper des observations concernant la notification doivent être indiqués si cet organisme ou cette autorité est différent de l'organisme susmentionné: |
| 3. | Notification au titre de l'article 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], autres: |
| 4. | Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du tarif douanier national. Les numéros de l'ICS peuvent aussi être indiqués, le cas échéant): Matériel d'anesthésie, de réanimation et respiratoire (ICS 11.040.10). |
| 5. | Intitulé, nombre de pages et langue(s) du texte notifié: The Draft of Egyptian standard ES 6134-3 for " Medical Suction Equipment Part: 3 Suction equipment powered from a vacuum or positive pressure gas source" (Projet de norme égyptienne ES 6134-3. Appareils d'aspiration médicale - Partie 3: Appareils d'aspiration alimentés par une source de vide ou de pression), 39 page(s), en arabe. |
| 6. | Teneur: Le projet de norme notifié spécifie les exigences de sécurité et de performance relatives aux appareils d'aspiration médicale alimentés par une source de vide ou de gaz à pression positive générant une aspiration Venturi. Il est applicable aux appareils raccordés à des bouteilles ou des systèmes de distribution de gaz médicaux et aux systèmes venturi. L'appareil peut être autonome ou faire partie d'un système intégré. Il est à noter que ce projet de norme est techniquement identique à la norme ISO 10079-3/2014. |
| 7. | Objectif et justification, y compris la nature des problèmes urgents, le cas échéant: Protection de la santé ou de la sécurité des personnes |
| 8. | Documents pertinents: ISO 10079-3/2014 |
| 9. | Date projetée pour l'adoption: à déterminer Date projetée pour l'entrée en vigueur: à déterminer |
| 10. | Date limite pour la présentation des observations: 60 jours à compter de la date de notification |
| 11. | Entité auprès de laquelle les textes peuvent être obtenus: point d'information national [X] ou adresse, numéros de téléphone et de fax et adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant, d'un autre organisme: Egyptian Organization for Standardization and Quality Adresse: 16 Tadreeb El-Modarrebeen St. Ameriya, Le Caire (Égypte) Courrier électronique: eos@idsc.net.eg / eos.tbt@eos.org.eg Site Web: http://www.eos.org.eg Téléphone: 0222845528 Fax: 0222845504 |