NOTIFICATION

La notification suivante est communiquée conformément à l'article 10.6.

| 1. | Membre notifiant: ÉGYPTE Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés (articles 3.2 et 7.2): |
| --- | --- |
| 2. | Organisme responsable: Egyptian Organization for Standardization and Quality (Organisation égyptienne de normalisation et de contrôle de la qualité) 16 Tadreeb El-Modarrebeen St., Ameriya, Le Caire (Égypte) Courrier électronique: eos@idsc.net.eg / tbteos@eos.org.eg Site Web: http://www.eos.org.eg Téléphone: + (202) 22845528 Fax: + (202) 22845504 Les nom et adresse (y compris les numéros de téléphone et de fax et les adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant) de l'organisme ou de l'autorité désigné pour s'occuper des observations concernant la notification doivent être indiqués si cet organisme ou cette autorité est différent de l'organisme susmentionné: |
| 3. | Notification au titre de l'article 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], autres: |
| 4. | Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du tarif douanier national. Les numéros de l'ICS peuvent aussi être indiqués, le cas échéant): Pompes à chaleur (ICS 27.080), Technologie frigorifique (ICS 27.200) |
| 5. | Intitulé, nombre de pages et langue(s) du texte notifié: Draft of Egyptian standard ES 5056-2 for "Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation" (Projet de norme égyptienne ES 5056-2 "Systèmes frigorifiques et pompes à chaleur - Exigences de sécurité et d'environnement- Partie 2: Conception, construction, essais, marquage et documentation"), 72 pages, en arabe |
| 6. | Teneur: La partie notifiée de ce projet de norme s'applique à la conception, la construction et l'installation des systèmes frigorifiques y compris les tuyauteries, les composants, les matériaux et les équipements accessoires associés à ces systèmes qui ne sont pas couverts par d'autres parties du projet de norme. Elle spécifie également les exigences pour les essais, la mise en service, le marquage et la documentation. Les exigences relatives aux circuits secondaires de transfert de chaleur sont exclues sauf pour tout accessoire de sécurité associé au système frigorifique. Cette partie de la norme s'applique aux systèmes frigorifiques neufs, aux extensions et aux modifications de systèmes existants, et aux systèmes utilisés qui sont transportés et exploités sur un autre site. Le champ d'application de la norme est le suivant: a) systèmes de réfrigération, fixes ou mobiles, de toutes tailles, y compris les pompes à chaleur; b) systèmes secondaires de refroidissement ou de chauffage; c) emplacement des systèmes frigorifiques; d) pièces remplacées et composants ajoutés après l'adoption de la présente partie de la norme ES 5056, si leur fonction ou leur capacité n'est pas identique La présente partie de la norme ne couvre pas les "climatiseurs pour véhicules automobiles". Elle ne s'applique pas aux marchandises en stock pour ce qui concerne les détériorations ou la contamination mais s'applique également en cas de transformation d'un système pour un autre fluide frigorigène. Il est à noter que ce projet de norme est techniquement identique à la norme ISO 5149-2:2014. |
| 7. | Objectif et justification, y compris la nature des problèmes urgents, le cas échéant: Exigences en matière de sécurité; protection de l'environnement |
| 8. | Documents pertinents: ISO 5149-2:2014 |
| 9. | Date projetée pour l'adoption: à déterminer Date projetée pour l'entrée en vigueur: à déterminer |
| 10. | Date limite pour la présentation des observations: 60 jours à compter de la date de notification |
| 11. | Entité auprès de laquelle les textes peuvent être obtenus: point d'information national [X] ou adresse, numéros de téléphone et de fax et adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant, d'un autre organisme: Egyptian Organization for Standardization and Quality Adresse: 16 Tadreeb El-Modarrebeen St., Ameriya, Le Caire (Égypte) Courrier électronique: eos@idsc.net.eg / tbteos@eos.org.eg Site Web: http://www.eos.org.eg Téléphone: + (202) 22845528 Fax: + (202) 22845504 |