| Organisation Mondiale du Commerce |  |
| --- | --- |
|  | G/TBT/N/JAM/8/Add.1 20 avril 2007 |
|  | (07-1651) |
| Comité des obstacles techniques au commerce | Original: anglais |

NOTIFICATION

Addendum

La communication ci-après, datée du 16 avril 2007, est distribuée à la demande de la délégation de la Jamaïque.

_______________

# SOMMAIRE DU CONTENU DU DOCUMENT D'APPLICATION DE L'IPC

Le document d'application de l'IPC transpose plus de 99 pour cent du Code international de la plomberie (IPC), parce que tous les aspects liés à la plomberie qui y sont traités sont entièrement applicables à la Jamaïque.

L'IPC traite de questions telles que les travaux de creusement, d'excavation et de remblayage;  la protection des conduites et des réseaux de plomberie;  les toilettes pour travailleurs;  les essais et inspections;  les accessoires, robinets et ferrures de fixation;  les chauffe-eau;  l'alimentation en eau et la distribution d'eau;  le drainage sanitaire;  les déchets indirects ou spéciaux;  les évents;  les siphons, les intercepteurs et séparateurs;  l'écoulement des eaux pluviales;  les circuits spéciaux de tuyauterie et de stockage, enfin le calibrage des réseaux de canalisation d'eau.

Selon le document d'application de l'IPC, les températures de congélation sont inconnues en Jamaïque, et donc les conduites d'eau, tuyaux d'évacuation et tuyaux de vidange peuvent être installés:

- dans les murs extérieurs des édifices, dans les vides sanitaires et dans les combles;

- sans ajout de bardage d'isolation ni de système de chauffage;

- plus près des niveaux du sol puisqu'il n'y a pas de profondeur de gel à éviter.

Ce document d'application exclut l'emploi de matériaux pour joint en plomb et de conduites en plomb, contrairement à l'IMC.  Cette décision s'explique par les risques pour la santé qui sont associés à la manipulation du plomb, et par l'éventuelle possibilité qu'il faille traiter et recycler les eaux usées.

Le document d'application de l'IPC ajoute trois paragraphes à la section portant sur les travaux de creusement, d'excavation et de remblayage, laquelle traite de ce qui suit:

- les mesures propres à empêcher l'entrée de poussières dans les conduites lorsqu'elles sont posées;

- la nécessité de s'assurer que les revêtements des conduites ne sont pas endommagés lors de leur pause;

- la nécessité d'installer des encastrements pour prévenir le déplacement des conduites durant les poussées opérationnelles.

Ce document d'application oblige les entrepreneurs en plomberie à donner un préavis minimal de deux jours à l'autorité locale pour lui permettre d'inspecter et d'approuver les travaux de plomberie avant recouvrement, contrairement à l'IPC, en vertu duquel l'entrepreneur doit "donner un préavis raisonnable au fonctionnaire chargé d'appliquer le code".

S'agissant du fluide à employer dans l'essai des conduites en plastique, le document d'application de l'IPC permet, contrairement à l'IPC, d'utiliser l'air comme fluide d'essai, étant entendu que c'est à l'entrepreneur qu'il incombe de convaincre le fonctionnaire chargé de l'application du code que les personnes et les biens ont en sécurité durant les essais.

Ce document d'application n'autorise pas l'emploi illimité de chauffe-eau sans réservoir, contrairement à l'IPC.  Il n'autorise que l'installation de chauffe-eau sans réservoir qui sont testés et approuvés par l'Office de normalisation de la Jamaïque et il oblige les circuits qui fournissent des chauffe-eau sans réservoir approuvés à offrir une protection aux utilisateurs contre les courants de fuite dépassant 7 milliampères.  Ces mesures éviteront aux Jamaïcains de recevoir des décharges électriques mortelles durant l'utilisation du chauffe-eau.

Le document d'application de l'IMP ajoute au chapitre intitulé "Section générale sur l'alimentation en eau et la distribution d'eau" les dispositions suivantes:

- l'économie d'eau et la conservation de l'énergie doivent être prises en compte dans la conception des réseaux de plomberie;

- il convient de protéger les pompes contre les entrées d'eau en construisant les sols des salles de pompage de manière à permettre l'évacuation des déversements d'eau, en posant les pompes à 450 mm (18 pouces) du sol dans les sous-sols et en interdisant l'installation de pompes dans les fosses de visite de puits;

- les données devant présider aux plans des réseaux de plomberie;

- les méthodes propres à atténuer l'effet des coups de bélier dans les réseaux de distribution d'eau;

- la nécessité d'éviter ou de réduire le bruit et les vibrations dans les conduites, en ne fixant pas les conduites à des objets légers, ce qui entraîne des variations brusques et considérables dans l'orientation des conduites ou dans les pressions minimales au siège de certains appareils de plomberie;

- la température maximale à laquelle l'eau chaude devrait être stockée dans les immeubles d'habitation, ainsi que la manière de fixer la capacité de stockage;

- les consignes d'entretien des réseaux de distribution d'eau, tous les six mois ou tous les 12 mois;

- les systèmes les plus économiques de chauffage de l'eau, motifs à l'appui.

Ce document d'application accentue la nécessité pour tout immeuble accessible au réseau d'égouts publics d'être branché au réseau, et il impose ce qui suit:

- l'eau des égouts de toit ne doit pas s'écouler dans le système d'évacuation des eaux usées;

- l'eau des égouts pluviaux doit être empêchée de se déverser dans le réseau d'égouts;

- des trous de poing et trous d'homme continueront d'être aménagés dans les réseaux d'égouts sanitaires pour l'admission et la canalisation du débit provenant de sources multiples, ainsi que pour la modification radicale de l'orientation du débit.  Simultanément, le document d'application admet, pour le drainage des égouts sanitaires, le réseau de conduites pourvu d'un regard de nettoyage.

Le document d'application de l'IPC prévoit, en son chapitre 8 intitulé "Déchets indirects ou spéciaux", que:

- aucun siphon-P ne doit être installé sous le sol pour le tuyau de sortie des machines à laver;

- le retour d'eau d'une piscine doit être relié au réseau d'égouts sanitaires.

Ce document d'application, en son chapitre 11 intitulé "Écoulement des eaux pluviales":

- n'autorise pas les collecteurs combinés d'eaux pluviales et d'eaux usées comme le fait l'IPC;

- prévoit pour la Jamaïque une carte des données de précipitations qui donne des relevés 24 heures par jour sur une période de 100 ans.  Cela permettra une conception plus précise de l'écoulement des eaux pluviales partout en Jamaïque.

Dans son chapitre 12 intitulé "Réseaux spéciaux de canalisation et de stockage", ce document d'application prévoit que les installateurs de bouteilles à gaz à usage médical doivent être des plombiers de catégorie 1 et que leurs sociétés doivent être immatriculées au Comité des marchés publics.  Les essais d'acceptation des systèmes doivent être effectués par des agents agréés qui appliqueront la norme NFPA 99C.

Ce document d'application admet comme contraignantes en Jamaïque toutes les normes référencées figurant dans l'IPC, sauf celles qui concernent les produits à base de plomb.

Finalement, ce document d'application contient un chapitre 14 relatif aux ouvrages d'irrigation, qui a pour objet d'encourager la bonne conception et la bonne disposition de tels ouvrages pour qu'ils fonctionnent de la manière la plus économique possible.

# SOMMAIRE DU CONTENU DU DOCUMENT D'APPLICATION DE L'IECC

Le document d'application de l'IECC porte sur le rendement énergétique ou la conservation de l'énergie dans tous les genres d'immeubles, qu'il s'agisse d'édifices commerciaux, de locaux administratifs, d'hôtels ou de tours d'habitation et, pour la première fois, dans les petits immeubles indépendants multilogements.  En bref, à l'exception des établissements industriels et des édifices à vocation spéciale, il intéresse tous les genres d'immeubles.

Le document d'application de l'IECC s'inspire non seulement de l'IECC, mais aussi du Guide de 2004 de l'ASHRAE intitulé Advanced Energy Design Guide for Small Commercial and Residential Buildings, ainsi que du Code jamaïcain du bâtiment éconergétique.

Contrairement à l'IECC, qui ne s'applique qu'aux immeubles climatisés (les immeubles pourvus de systèmes de chauffage et/ou de refroidissement), le document d'application de l'IECC s'applique à la fois aux immeubles climatisés et aux immeubles non climatisés (ceux qui n'ont ni système de chauffage ni conditionneur d'air).

Le document d'application de l'IECC comprend deux parties.  La partie 1 traite des consignes d'économie d'énergie pour trois tailles d'immeubles non climatisés, tandis que la partie 2 comprend deux sections dont la première concerne les immeubles d'habitation climatisés et la deuxième les édifices commerciaux et les tours d'habitation.

Le document d'application de l'IECC prétend mettre fin à l'utilisation de conditionneurs éconergétiques d'air de pièce (unités séparées, cassettes et, dans une moindre mesure, climatiseurs pour fenêtres) dans des lieux qui ne conviennent pas, par exemple, les zones d'occupation à haute densité, les pièces qui requièrent un renouvellement de l'air afin d'empêcher l'accumulation d'agents pathogènes, de virus, de germes, de bactéries, etc.

Ce document d'application décrit les trois zones climatiques présentes dans l'île et définit leurs caractéristiques de température en des termes que les concepteurs peuvent utiliser pour réduire la consommation d'énergie dans la zone climatique considérée.  Certaines données n'ont pas encore été reçues, et nous attendons que l'Office de la météorologie nous les communique.

La stratification de la taille des immeubles non climatisés correspond à peu près aux consignes d'économie d'énergie pour les populations à revenu faible, à revenu moyen ou à revenu supérieur, de telles exigences s'accroissant à mesure que l'on passe des immeubles de dimensions modestes aux immeubles de dimensions plus importantes.

Pour les immeubles non climatisés, c'est la méthode prescriptive qui est utilisée comme voie de conformité.  Ici, le concepteur est informé non seulement des buts énergétiques à atteindre, mais aussi des stratégies permettant de les atteindre, et des diverses étapes concrètes à franchir.  Voici des exemples des consignes à respecter:

- revenu faible – éclairage éconergétique, toit isolé, rayonnement direct maintenu à l'écart de l'immeuble, ventilation transversale maximisée, et parties ouvrantes de 10 pour cent;

- revenu moyen – tous les éléments ci-dessus, outre la maximisation de l'emploi de la lumière du jour, l'utilisation de verre permettant une faible entrée de chaleur par insolation, l'utilisation de chauffe-eau solaires ou au gaz, enfin des parties ouvrantes de 12,5 pour cent;

- revenu supérieur – toutes les consignes applicables aux catégories "revenu faible" et "revenu moyen", outre de meilleures commandes de l'éclairage et de l'alimentation en électricité, et des parties ouvrantes de 15 pour cent.

La section des immeubles d'habitation climatisés (partie 2) offre au concepteur les trois méthodes ou options suivantes pour arriver à des plans éconergétiques acceptables:

- conception d'immeubles d'habitation par l'analyse de systèmes et par la conception d'immeubles utilisant des sources d'énergie renouvelables;

- conception d'immeubles d'habitation par la méthode des éléments de mesure de rendement;

- conception énergétique selon la méthode prescriptive avancée, en ce qui concerne les immeubles d'habitation et les petits édifices commerciaux.

Le concepteur est informé de la méthode à employer à tel ou tel moment et il doit déclarer la méthode employée pour son travail de conception, afin que l'évaluateur de la conformité puisse savoir quoi vérifier.

La conception énergétique par la méthode prescriptive avancée permettra la plus importante économie d'énergie, qui sera en fait de 30 pour cent supérieure à celle offerte par les deux autres méthodes.

Le chapitre 7 de l'IECC sur la conception des immeubles commerciaux éconergétiques n'a pas été retenu.  Il est remplacé par le chapitre 8, qui concerne la conception d'après la pratique acceptable pour les immeubles commerciaux et les tours d'habitation climatisées.  Cette section de la partie 2 est le Code jamaïcain du bâtiment éconergétique de 1994.  La section a subi des modifications mineures prenant en compte les changements technologiques qui sont survenus depuis 1994, et elle renferme ce qui suit:

- Trois méthodes proposées de conception propres à répondre à cette section du code:

- consignes prescriptives;

- consignes de rendement des systèmes;

- méthodes d'analyse intégrée de bâtiment.

Les valeurs cibles à respecter pour les consignes prescriptives et consignes de rendement à observer:

- les méthodes de conception à suivre dans les méthodes d'analyse intégrée de bâtiment, par budget de consommation énergétique et de coût énergétique;

- l'effet de la maximisation de l'emploi de la lumière du jour sur la consommation énergétique des immeubles;

- les cinq aspects d'un immeuble (enveloppe de l'immeuble, énergie électrique, éclairage, conditionnement d'air et entretien) qui doivent être exploités pour économiser l'énergie dans un immeuble.

# SOMMAIRE DU DOCUMENT D'APPLICATION DU CODE INTERNATIONAL DU GAZ COMBUSTIBLE (IFGC)

Le Code international du gaz combustible (IFGC) expose d'une manière détaillée les règles applicables aux éléments des systèmes de distribution centralisée du gaz, allant des grands systèmes urbains aux installations autonomes des immeubles d'habitation.  Cependant, les règles applicables aux systèmes eux-mêmes des maisons individuelles, très répandus partout en Jamaïque, ne sont pas expressément définies, encore qu'elles puissent être décelées dans diverses sections du code, par exemple celles qui concernent l'installation des équipements et appareils au gaz.

L'IFGC est un document extrêmement bien rédigé qui présente une utilité actuelle et future pour la Jamaïque, et c'est pourquoi la quasi-totalité de ses exigences ont été retenues.  Les domaines qui présentent une utilité pour l'avenir sont les systèmes à l'hydrogène gazeux et divers types de matériel de chauffage au gaz.

Parmi les aspects traités dans l'IFGC, il y a l'installation des conduites de gaz, les cheminées et évents, les consignes d'installation d'un large éventail d'appareils au gaz, la ventilation des équipements de chauffage au gaz, les normes référencées et les appendices qui exposent la manière de calibrer les conduites, les évents et les appareils.

L'IFGC ne dit rien sur la conception, le calibrage, l'installation, la maintenance et l'inspection des équipements de stockage du gaz, préférant s'en rapporter aux normes qui traitent de ces aspects.  Ces aspects ont été jugés trop importants pour être exclus du Code, et un chapitre a donc été ajouté dans le document d'application pour les aborder.

Plusieurs équipements et systèmes, par exemple cheminées, évents et poêles à gaz, ne sont pas très répandus en Jamaïque, mais sont parfois utilisés dans les zones où le climat est tempéré.  Les dispositions les concernant ont été laissées dans le Code, de telle sorte qu'il demeurera possible d'installer les équipements en question en respectant une norme acceptable.

On a examiné minutieusement les dispositions de l'IFGC pour en extraire les points qui, selon le droit jamaïcain, relèvent de la nouvelle Loi nationale sur le bâtiment et de son règlement d'application, plutôt que du Code.

Le document d'application de l'IFGC reconnaît l'Office de normalisation de la Jamaïque (BSJ) comme l'organe chargé d'approuver les matériaux devant servir à l'installation de systèmes, équipements et appareils au gaz.  S'agissant de savoir quels systèmes, équipements ou appareils méritent d'être approuvés, le document d'application autorise le BSJ à effectuer ses propres essais ou à accepter les essais ou la certification des organismes qu'il reconnaît.

Finalement, la conversion au système métrique et le renvoi à des normes suivent le même modèle que celui qui a servi au soutien des quatre premiers documents d'application.

# SOMMAIRE DU CONTENU DU DOCUMENT D'APPLICATION DE L'IMC

Le document d'application de l'IMC transpose plus de 99,9 pour cent du Code international de la mécanique (IMC) parce que ce Code est un excellent document qui s'applique tout à fait à la Jamaïque même s'il renferme des sections qui intéressent l'île d'une manière très restreinte.

L'IMC aborde des aspects tels que l'élimination de la condensation, la régulation des températures, les opérations de production et de remplissage d'hydrogène, la ventilation des immeubles, les systèmes d'échappement, les réseaux de conduites, les règles applicables à l'air comburant;  les cheminées et évents;  les foyers et les appareils de chauffage à combustibles solides;  les chaudières, chauffe-eau et réservoirs à pression;  la réfrigération, y compris la classification des fluides frigorigènes;  les conduites hydroniques;  les conduites de mazout et les systèmes de chauffage solaire.

La question des opérations de production et de remplissage d'hydrogène est quelque peu futuriste pour la Jamaïque, mais, compte tenu ce qui suit:

- la pression mondiale en faveur de carburants respectueux de l'environnement;

- la pression mondiale en faveur d'une diversification des sources d'énergie;

- l'hydrogène en tant que carburant idéal et les récentes percées technologiques qui sont en passe de faire de l'hydrogène un carburant pour le secteur du transport;

- l'adoption probable et pas si lointaine de l'hydrogène à l'échelle mondiale, y compris en Jamaïque;

- cet aspect de l'IMC a été plébiscité sans hésitation.

La question des cheminées et évents résidentiels, des foyers et appareils de chauffage à combustibles solides et des chaudières pour le chauffage localisé et le chauffage de l'eau est une application restreinte en Jamaïque pour l'instant, mais elle pourrait bien devenir d'actualité.  Pour faire en sorte que les habitants des régions fraîches de la Jamaïque qui souhaitent utiliser ces équipements les installent convenablement, nous avons conservé ces aspects de l'IMC.

Le Groupe de travail et sous-comité a jugé nécessaire de compléter certaines sections de l'IMC afin de freiner le mauvais emploi des équipements ou de résoudre certains problèmes et améliorer les pratiques qui sont essentielles pour la Jamaïque, mais au sujet desquelles l'IMC ne dit rien.

S'agissant du mauvais emploi des équipements, les conditionneurs d'air de pièce sont la source d'une grande inquiétude car ce mauvais emploi influe négativement sur la santé des occupants des immeubles.

Ce document d'application précise la bonne manière d'utiliser les conditionneurs d'air de pièce afin de mettre fin à la mauvaise utilisation généralisée de ces équipements en Jamaïque, et aux effets nuisibles que cela entraîne sur la santé des occupants des immeubles.  Plus précisément, le document d'application oblige le fonctionnaire chargé d'appliquer le code à rejeter les conceptions suivantes de conditionnement d'air qui sont soumises pour approbation:

- les conditionneurs d'air de pièce qui ne changent pas l'air dans l'espace climatisé et qui sont utilisés pour rafraîchir des pièces ou des espaces nécessitant par nature un renouvellement de l'air afin d'éviter l'accumulation et la transmission d'agents pathogènes, de bactéries, de virus, de germes, de gaz ou autres produits atmosphériques nocifs;

- les conditionneurs d'air de pièce qui ne changent pas l'air dans l'espace climatisé et qui sont utilisés pour rafraîchir des pièces dont la densité normale d'occupation est inférieure à 4,5 m² (50 pieds carrés) par personne;

- les conditionneurs d'air de pièce qui ne changent pas l'air dans l'espace climatisé et qui sont combinés pour rafraîchir de larges espaces dont la densité habituelle d'occupation est inférieure à 4,5 m² par personne;

- l'emploi de conditionneurs d'air de pièce qui de manière générale n'est pas conforme à la section 409, y compris au tableau 409.1 de ce document d'application.

S'agissant de la résolution de problèmes et de l'amélioration de pratiques qui nuisent à la qualité de nos installations mécaniques, ce document d'application requiert ce qui suit:

- les appareils mécaniques reposant sur le sol doivent être montés sur une base ou plate-forme en béton ou autre matériau du genre, à au moins 75 mm (3 pouces) au-dessus du niveau du sol environnant, ou doivent être suspendus à 150 mm (6 pouces) au-dessus du sol environnant.  On évitera ainsi les dégâts entraînés par les eaux.

Ce document d'application prévoit que les appareils mécaniques montés dans des espaces étroits, par exemple un comble, doivent être entourés d'un espace de circulation ou d'accès suffisant afin de rendre plus facile leur réparation ou leur enlèvement.  Des dimensions sont recommandées pour garantir une manipulation sans entrave.

Le montage réglementaire d'appareils mécaniques sur les toits (qu'ils soient plats ou pentus) est exposé dans ses lignes générales, et des conditions spéciales sont précisées pour leur entretien, par exemple une prise de courant et une échelle d'accès ou passerelle.

Le document d'application de l'IMC va bien au-delà de la règle théorique de l'IMC selon laquelle la condensation doit être transférée des serpentins de refroidissement et bassins d'écoulement des évaporateurs vers un lieu approuvé d'élimination, puisqu'il précise quatre (4) modes d'élimination acceptable.

Ce document d'application améliore la règle de l'IMC selon laquelle les canalisations de drainage doivent avoir un diamètre d'au moins 19 mm, et il contient un tableau illustrant des groupes de réfrigération de diverses tailles et le diamètre minimal des canalisations de drainage qu'ils requièrent.

Le document d'application adopte la règle selon laquelle l'élimination de la condensation doit pouvoir être visualisée par le personnel d'entretien et les exploitants d'immeubles, de telle sorte que puissent être décelés facilement les blocages des canalisations de drainage.  Simultanément, le document d'application dispose que la visibilité de l'élimination de la condensation ne doit pas nuire, par le fait de l'apparition de surfaces glissantes, à la sécurité des occupants de l'immeuble.

S'agissant de la ventilation, le document d'application améliore les dispositions de l'IMC en précisant l'objet de la ventilation dans les immeubles et en donnant le choix de la stratégie de ventilation, et il incorpore des éléments qui permettront à l'utilisateur de mieux comprendre la ventilation naturelle et la manière dont elle peut être maximisée dans les immeubles.  Le document d'application modifie la règle de l'IMC selon laquelle toute salle de bain doit être équipée d'une ventilation mécanique (ventilation à air pulsé) et adopte plutôt les règles suivantes:

- les salles de bain d'immeubles d'habitation dont les parties ouvrantes sur le mur extérieur sont ≥  à 7,5 pour cent de l'espace utile ne requièrent pas de ventilation à air pulsé;

- les salles de bain d'immeubles non résidentiels dont les parties ouvrantes sur le mur extérieur sont ≥  à 15 pour cent de la surface utile peuvent ne pas être pourvues d'une ventilation à air pulsé;

- les salles de bain de tous genres d'immeubles qui sont dépourvues de tout mur extérieur doivent être équipées d'une ventilation à air pulsé.

Ce document d'application comporte, dans son chapitre sur la ventilation, trois nouveaux paragraphes sur des aspects dont ne parle pas l'IMC:

- la notion de rafraîchissement de confort et de conditionnement d'air;

- les systèmes de conditionnement d'air de type mixte;

- la mauvaise utilisation des genres de conditionnement d'air.

Ce document d'application comporte une section supplémentaire sur les "conditions de mise en service" des systèmes de réfrigération.  Ladite section expose en détail les renseignements que l'entrepreneur ou le consultant doit communiquer à un agent indépendant de mise en service des systèmes, pour une évaluation détaillée du système installé.

Le document d'application de l'IMC comporte une section supplémentaire sur les "conditions comportant un risque de pollution par les hydrocarbures", dans le chapitre intitulé "Conduites et stockage de mazout".  Après description des risques, il propose une section relative au "confinement secondaire".  Grâce à ces sections, les systèmes de canalisation et de stockage du carburant diesel qui sont décrits dans le document d'application seront beaucoup plus respectueux de l'environnement.

Le document d'application comporte une section supplémentaire sur le stockage de GPL dans les immeubles.  Elle dispose que le GPL doit être stocké dans des zones bien ventilées, à l'extérieur des immeubles, sur des dalles de béton fixées les unes aux autres.

Finalement, le document d'application améliore le chapitre relatif aux "systèmes de chauffage solaire", par les moyens suivants:

- meilleure spécification pour le fluide caloporteur du capteur solaire;

- meilleure spécification des matériaux pour le capteur;

- insertion d'un paragraphe sur la tuyauterie et les commandes.

# SOMMAIRE DU DOCUMENT D'APPLICATION DU CODE INTERNATIONAL De l'ASSAINISSEMENT autonome

Le Code international de l'assainissement autonome (IPSDC) traite des installations d'assainissement autonome par opposition aux installations d'assainissement collectif desservant une localité ou une ville.  L'IPSDC reconnaît et autorise, dans les endroits qui s'y prêtent, toutes les formes d'installations d'assainissement autonome qui sont permises en Jamaïque, à l'exception des fosses d'aisance.

L'IPSDC décrit les exigences réglementaires, les règles applicables à l'évaluation du site, les matériaux, le système d'absorption par le sol, les systèmes de répartition des pressions, les citernes, les systèmes de remblayage, les fosses de décantation, les systèmes d'épuration des eaux usées en milieu résidentiel, les inspections, les systèmes de traitement des rejets non liquides en milieu saturé, les normes référencées et les illustrations d'agencement des systèmes.  Ces sujets et les renseignements qui y figurent sont généralement très informatifs, outre qu'ils sont utiles pour la Jamaïque, et il n'est donc pas surprenant que le contenu du document ait été adopté à hauteur d'environ 70 pour cent.  Les domaines de l'IPSDC dont les conditions jamaïcaines et les pratiques locales admises ne permettaient pas l'adoption ont été intégrés dans le document d'application.

En Jamaïque, les installations d'assainissement collectif débutent en général en tant que systèmes privés, exploités parfois durant des années par les promoteurs des grands ensembles qu'ils desservent, avant qu'elles ne soient prises en charge par la Commission nationale des eaux (NWC).  Cette pratique courante, ajoutée au fait que quelques importants aménagements privés exploitent ce qui équivaut à un système d'assainissement collectif, a conduit à l'ajout d'un chapitre (chapitre 13A) sur ce système, dans le document d'application.

Le document d'application prend acte de ce que les dispositions qui régiront l'application de ce code de l'assainissement figurent à la fois dans la Loi nationale sur le bâtiment et dans la Loi nationale sur la santé publique, et il se réfère aux deux lois au besoin.  En outre, le document d'application renferme des dispositions sur les questions pertinentes figurant dans le document directif récemment publié par le Cabinet du Premier Ministre et concernant l'évacuation des eaux usées dans le cadre du développement.

Il y a d'importantes divergences terminologiques entre les termes employés dans l'IPSDC et ceux employés en Jamaïque pour la construction d'égouts.  Pour éviter la confusion et faciliter la compréhension de l'IPSDC, une liste des termes de l'IPSDC et de leurs équivalents jamaïcains a été dressée, puis insérée dans le document d'application.

Le document d'application prévoit que tous les déchets et effluents produits dans la vie quotidienne doivent aboutir dans une fosse septique ou une station de traitement sauf dispense accordée par le fonctionnaire chargé de l'application du Code.  Les effluents provenant de telles méthodes de traitement doivent être évacués selon l'une des méthodes suivantes:

- installations de traitement des rejets liquides, par exemple stations de traitement préfabriquées, étangs ou marais artificiels;

- systèmes d'évaporation et/ou de transpiration exempts de rejets liquides;

- ravin d'érosion à sec ou source(s) d'eau de surface pour les effluents transformés en eau claire par les stations de traitement préfabriquées.  La qualité des effluents doit répondre aux normes établies par l'Office de conservation des ressources naturelles (NRCA).

Les fosses d'aisances ne sont autorisées que dans les régions rurales approuvées par la Section de la santé environnementale (EHU) du Ministère de la santé et par l'Autorité locale.

La liste des installations autonomes de traitement et d'évacuation des eaux usées qui peuvent être approuvées par l'EHU est la suivante:

- Fosse d'aisance améliorée et ventilée à double voûte

- Fosse d'aisance améliorée et ventilée

- Fosse d'absorption

- Puits d'infiltration

- Fosse septique

- Fosse septique aérée

- Élément épurateur

- Lit d'évapotranspiration

- Lit de roseaux (marais artificiels)

- Système de remblai

- Filtre intermittent à sable

- Filtre à recirculation de sable

- Fosse septique à biodigesteur

- Systèmes mécaniques (fossé d'oxydation, étang de stabilisation par contact, bassin rotatif de stabilisation par contact, lit bactérien, systèmes à boues aérées et ensembles pour anaérobiose).

Le document d'application prévoit qu'un permis doit être obtenu de l'EHU ou de l'autorité locale pour les travaux suivants:

- déversement superficiel d'effluents liquides traités;

- construction de tous genres de stations de traitement et d'évacuation des eaux usées jugées acceptables en Jamaïque;

- modification ou agrandissement d'une station existante de traitement des eaux usées;

- application de nouvelles technologies de traitement des eaux usées.

Le document d'application prévoit que les essais suivants doivent être effectués en l'absence de données d'essais développées et publiées par l'Autorité des ressources en eau pour la région où est projeté un système de traitement des eaux usées:

- vitesse de percolation lorsque sont proposés des systèmes à absorption;

- profondeur des eaux souterraines depuis le fond d'un puits d'infiltration projeté;

- profondeur de la nappe d'eau près de la surface du sol pour les régions exposées aux inondations et dans lesquelles sont proposés des systèmes à absorption;

- composition stratigraphique du sol pour les endroits où les caractéristiques du sol sont inconnues.

Le document d'application n'autorise pas la construction de systèmes à absorption par le sol dans les régions sujettes aux inondations, à moins qu'une preuve tangible ne soit produite montrant que les pires conditions escomptées n'entraîneront pas l'immersion des installations et/ou que les techniques de construction qui seront appliquées empêcheront une telle immersion.

Le document d'application prévoit une densité maximale d'occupation de sept logements par acre ou un maximum de 300 personnes par aménagement domiciliaire pour les installations autonomes d'évacuation des eaux usées.  Au-delà de ces limites, un système collectif d'évacuation des eaux usées doit être utilisé à moins que des données convaincantes ne soient présentées qui justifient le système autonome.

L'IPSDC et le document d'application recommandent une distance minimale de séparation entre les installations d'absorption et les éléments marquants du site, par exemple fondations d'immeubles et limites des lotissements, ainsi qu'entre les puits d'infiltration, etc.

L'IPSDC et le document d'application précisent la taille de divers éléments des stations d'épuration ou prévoient une base de calcul de leur taille, ainsi que des méthodes détaillées de construction.

L'IPSDC et le document d'application prévoient que les fonctionnaires chargés de l'application du Code doivent procéder à une inspection détaillée des zones cruciales des réseaux d'égouts avant recouvrement.

Le document d'application autorise la construction de quatre genres de fosses d'aisance (fosse ordinaire, fosse ventilée et améliorée, fosse ventilée et améliorée à double voûte et fosse à biodigesteur) et précise des règles détaillées de construction.

Le document d'application prévoit que les systèmes d'assainissement collectif doivent être construits d'après la norme imposée par la NWC pour que la prise en charge, si elle est nécessaire, se fasse d'une manière harmonieuse et sans entrave.

Le document d'application approuve l'utilisation de systèmes de traitement des rejets non liquides en milieu saturé (toilettes portatives), systèmes qui sont référencés à l'aide de normes dans l'IPSDC.

# SOMMAIRE DU CONTENU DU DOCUMENT D'APPLICATION DE L'IPMC

Le document d'application de l'IPMC transpose plus de 99 pour cent du Code international de l'entretien des biens immobiliers (IPMC), parce qu'il s'agit d'un très bon document qui s'applique tout à fait à la Jamaïque.  Le document d'application de l'IPMC ajoute aux exigences de l'IPMC au lieu d'en modifier ou supprimer telle ou telle disposition.

L'IPMC traite de questions d'entretien intéressant les biens-fonds extérieurs, les piscines, spas et cuves thermales;  la structure extérieure;  la structure intérieure;  les mains courantes et les glissières de sécurité;  les déchets et les ordures;  l'extermination;  l'éclairage, la ventilation et les limites d'occupation;  les équipements de plomberie et accessoires, les réseaux d'alimentation en eau, l'élimination des eaux usées, l'écoulement des eaux pluviales, les systèmes et équipements électriques, les systèmes et équipements mécaniques ainsi que les équipements de sécurité contre l'incendie.

L'objet de l'IMPC et de ce document d'application est de faire en sorte que la santé, la sécurité et le bien-être du public ne soient pas compromis ou menacés par l'occupation et l'entretien constants de structures et de locaux.

Ce document d'application renferme certaines des dispositions qui régissent l'application et l'administration du Code de l'entretien des biens immobiliers de la Jamaïque.  Pour les aspects juridiques qui relèvent à juste titre de la Loi nationale sur le bâtiment de la Jamaïque ainsi que de son règlement d'application, le document renvoie les utilisateurs à ces textes.

Ce document d'application prévoit que les lotissements ou immeubles vacants doivent être maintenus dans un bon état de propreté, de sécurité et d'hygiène afin d'éviter le délabrement urbain et la décomposition qui en résulte pour les valeurs des immeubles environnants, pour la santé publique ou pour la sécurité.  Tous les lieux et biens-fonds extérieurs doivent être maintenus exempts de plantes adventices ou de végétaux dépassant 450 mm (18 pouces).  Toutes les mauvaises herbes sont interdites.  Les propriétaires fonciers qui ne se conforment pas à ces exigences recevront un avis de contravention, ils seront poursuivis s'ils ne remédient pas à la situation et, finalement, l'autorité locale pourra procéder au nettoyage, aux frais du propriétaire.

Le document d'application oblige les concepteurs de services d'immeubles à s'assurer que leurs équipements et systèmes peuvent fonctionner dans le respect des paramètres de la conception et peuvent être entretenus efficacement et en toute sécurité.  En outre, ils doivent veiller à ce que les directives écrites d'exploitation et d'entretien des équipements et systèmes soient claires et puissent être facilement comprises par les opérateurs éventuels.  Les concepteurs sont également tenus de s'assurer, au moyen d'une spécification ou d'une recommandation écrite, que les consignes générales d'entretien de leurs installations sont communiquées aux opérateurs éventuels.

Ce document d'application dispose que tous les immeubles d'habitation, à l'exception des maisons unifamiliales et des logements à deux familles, doivent tenir constamment éclairées leurs parties communes et leurs cages d'escalier.  Les immeubles non résidentiels doivent être constamment éclairés en chacun de leurs endroits menant à la sortie.

Ce document d'application exige l'éclairage des issues de secours ou d'évacuation à leurs sorties afin que toute personne soit en mesure de quitter l'édifice en cas de panne d'électricité ou de catastrophe naturelle ayant pour effet de couper l'électricité de l'édifice.  L'éclairage des issues de secours ou d'évacuation doit pouvoir être activé dans un délai de cinq à dix secondes.

Lorsque la vue directe d'une sortie ou d'une sortie d'urgence n'est pas possible et que l'on pourrait douter de l'endroit où se trouve la sortie, ce document d'application dispose qu'un panneau de direction ou une série de panneaux doit être aménagé et placé pour que quiconque avançant vers chacun des panneaux puisse progresser vers une sortie ou une sortie d'urgence.

Ce document d'application dispose que les immeubles doivent être conçus et construits de manière à être pourvus d'aménagements prompts à donner l'alerte en cas d'incendie, et doivent être dotés de moyens d'évacuation vers un lieu sûr à l'extérieur de l'immeuble.

Toutes les normes référencées par l'IPMC ont été adoptées par ce document d'application, étant donné qu'il n'existe aucune norme locale équivalente qui soit d'actualité.

# SOMMAIRE DU DOCUMENT D'APPLICATION DU CODE INTERNATIONAL DES IMMEUBLES EXISTANTS (IEBC)

Le Code international des immeubles existants (IEBC) prescrit la méthode que les concepteurs et entrepreneurs doivent observer pour modifier des immeubles existants, les réparer ou y apporter des ajouts.  L'objet de ce code est de préserver la sécurité et la santé des travailleurs chargés de procéder aux modifications, aux réparations ou aux ajouts, ainsi que la santé et la sécurité des occupants de l'immeuble et des personnes vivant à proximité qui pourraient souffrir des vices ou pannes de l'immeuble.

L'IEBC répartit les travaux effectués sur des immeubles existants en niveaux de transformation, les niveaux 1, 2 et 3;  il renferme des dispositions sur le changement d'occupation, sur les ajouts, sur les immeubles historiques et sur les immeubles déplacés.  Des règles particulières applicables à chaque catégorie de travaux sont exposées sous les rubriques suivantes:  utilisation et occupation spéciales;  éléments et matériaux des édifices;  protection contre l'incendie;  moyens d'évacuation;  accessibilité;  structure, électricité, équipements mécaniques, plomberie et autres nécessités.

L'IEBC est un document très complet, pertinent et bien rédigé, et très peu de changements ont donc été nécessaires pour que ce code soit transposé tel quel.  Les divergences entre le document d'application de l'IEBC et l'IEBC résident presque uniquement dans la catégorie des travaux relatifs aux immeubles historiques et dans les chapitres des appendices qui concernent les travaux de modernisation en prévision des tremblements de terre, la réduction des risques en cas de tremblement de terre et les besoins supplémentaires d'accessibilité.  Les divergences entre les deux documents peuvent être classées comme suit:

- définitions;

- divergences jurisprudentielles;

- exigences techniques additionnelles.

S'agissant des définitions, les principaux points à noter étaient les suivants:

- les expressions "directeur départemental de la construction"/"responsable de l'application du Code" ont été redéfinies pour rendre compte de la multiplicité des organismes (Agence nationale de l'environnement et de la planification, Autorités locales, Inspection des installations électriques et Ministère de la santé) qui interviendront dans l'approbation des travaux faits en Jamaïque sur les immeubles existants;

- l'expression "immeubles historiques" a été redéfinie pour rendre compte de la loi jamaïcaine, des organisations et des procédures intervenant dans la décision de déclarer comme historique tel ou tel immeuble.  La nouvelle définition a donné lieu aux définitions additionnelles suivantes:  "authenticité historique", "tissu historique", "réparations d'immeubles historiques", "importance historique et culturelle";

- l'expression "authenticité historique" va au-delà de l'âge de l'immeuble et comprend la conservation de la valeur ou de la qualité de l'immeuble, ou le caractère de l'immeuble, par l'application de principes raisonnables propres à garantir que les travaux de conservation préserveront le génie créateur de l'immeuble en tant qu'élément représentatif du développement d'une partie ou de la totalité de l'architecture ou de la conception, de l'habileté humaine, de l'archéologie ou du mérite artistique, ou en tant que témoin exceptionnel d'une tradition culturelle, qu'exemple parfait d'un style, ou que haut lieu directement ou étroitement rattaché à des événements qui font date;

- les "réparations d'immeubles historiques", qui sont extrêmement importantes pour nous en Jamaïque, font intervenir les approches hiérarchiques de "préservation", "remise en état", "restauration" et "reconstruction", activités qui méritent une définition;

- l'expression "importance historique et culturelle" s'applique aux immeubles dont la valeur tient à des techniques et pratiques traditionnelles qui procèdent d'anciennes pratiques africaines et/ou de pratiques préhistoriques datant d'époques précédant l'histoire écrite, avant environ l'année 1494 de notre ère, durant la civilisation Taino, ou à des combinaisons de telles pratiques qui ont été conservées et/ou sont encore observées aujourd'hui.  La notion d'"importance historique et culturelle" a donné lieu à des expressions telles que "intégrité historique" et "rapport sur les structures historiques".

Les divergences jurisprudentielles sont fondées sur les dissemblances entre les systèmes juridiques des États-Unis et de la Jamaïque.  L'IEBC peut être adopté par ordonnance aux États-Unis, alors que, en Jamaïque, l'adoption de l'IEBC requiert une loi sur la construction et un règlement d'application.  Gardant cela à l'esprit, on peut dire que les principales divergences jurisprudentielles sont les suivantes:

- les dispositions du chapitre juridique de l'IEBC (Administration) ont été réparties dans trois instruments:  la nouvelle Loi nationale sur la construction, son Règlement d'application et le document d'application;

- les organismes responsables locaux, les lois et les procédures remplacent leurs équivalents américains;

- un immeuble historique qui subit des réparations, des modifications, un changement d'occupation ou un déplacement doit être examiné et évalué par un professionnel agréé de la préservation si cela est jugé nécessaire par le responsable de l'application du Code, et un "rapport sur les structures historiques" doit être préparé et déposé auprès dudit responsable et auprès de l'Office du patrimoine national de la Jamaïque.  Le rapport doit indiquer chaque dispositif de sécurité qui est conforme à ce code et les cas où les travaux requis de restauration qui ne sont pas conformes sont susceptibles de nuire au caractère historique de l'immeuble.  Le rapport doit préciser la manière dont les vices devront être corrigés et doit être approuvé par le responsable de l'application du code avant que les travaux ne puissent débuter.

Après comparaison avec l'IEBC, les divergences techniques les plus importantes que fait apparaître ce document d'application sont les suivantes:

- les modifications et ajouts apportés aux immeubles existants devraient être conçus pour minimiser la perte matérielle et préserver l'intégrité du tissu historique (matériaux de construction anciens ou d'origine).  Tout changement visuel susceptible de nuire à l'intégrité d'un immeuble historique devrait être exécuté, si cela est possible, en tant qu'intervention réversible;

- un rapport sur les structures historiques peut présumer que l'immeuble qui est évalué et analysé présente un intérêt culturel, social, esthétique ou artistique et doit renfermer des recommandations quant au genre de réparations à faire, qu'il s'agisse de préservation, de remise en état, de restauration ou de reconstruction.  Le rapport devrait tenir lieu de plan de documentation pour les travaux de conservation qui seront entrepris;

- la qualification et l'expérience des professionnels agréés de la préservation sont précisées;

- les travaux de modification, d'ajout, de démolition, de construction nouvelle ou autres travaux d'envergure qui modifient l'aspect visuel, l'authenticité et l'intégrité de l'extérieur ou de l'intérieur désigné d'un immeuble historique ou d'un quartier historique visé par un régime de préservation sont interdits, alors que l'IEBC autorise les modifications qui sont conformes au Code.  Les réparations faites à un immeuble ou quartier historique doivent entrer dans les paramètres de la préservation, de la remise en état, de la restauration ou de la reconstruction, dont les détails doivent respecter les lignes directrices exposées dans ce document d'application;

- les réparations d'"immeubles dangereux" sont décrites plus en détail, et les thèmes accessoires que sont la "gravité du délabrement" et les "caractéristiques historiques délabrées" sont décrits;

- la section intitulée "Immeubles déplacés" a été augmentée pour englober deux alinéas intitulés "Déplacement et reconstruction" et "Déplacement et patrimoine archéologique";

- l'alinéa 1003.5 de la section des immeubles historiques, qui concerne les "finitions intérieures", a été augmenté par l'ajout de l'alinéa intitulé "Caractéristiques intérieures", qui prévoit que les éléments présentant un intérêt historique, architectural, culturel ou esthétique particulier ou des caractéristiques à préserver doivent être définis et enregistrés afin que les travaux effectués au titre de la préservation, de la remise en état, de la restauration ou de la reconstruction puissent préserver leur intégrité historique;

- l'alinéa intitulé "Modifications", dans la section relative aux immeubles historiques, a été augmenté par ajout d'alinéas intitulés "Modifications mineures", "Modifications majeures", "Enlèvement" et "Nouveaux travaux faits sur des immeubles historiques".  Ces alinéas précisent les détails des réparations et les approches possibles;

- les alinéas intitulés "Changement d'occupation" et "Aménagements structurels", dans la section relative aux immeubles historiques, ont eux aussi été augmentés pour faire en sorte que les immeubles historiques soumis à des changements d'utilisation ou à des améliorations structurelles ne perdent pas leur intégrité historique;

- le document d'application, dans le chapitre intitulé "Garanties liées à la construction", modifie la section relative à la "Conception des barrières", afin que des matériaux acceptables d'origine locale puissent être employés dans les travaux de modification faits sur des immeubles existants;

- la résistance à la compression des travaux de maçonnerie, y compris des blocs de béton, a été abaissée de 20 pour cent afin de permettre aux meilleurs des fabricants locaux d'observer les exigences du Code;

- la date de prise d'effet des méthodes de réduction des risques liés aux tremblements de terre pour les immeubles existants pourvus de murs en béton armé ou maçonnerie armée, avec membranes souples, est définie comme la date à laquelle le Code devient juridiquement contraignant;

- l'Appendice B a été modifié afin de préciser les organisations locales, les lois et les procédures nécessaires pour que les exigences supplémentaires d'accessibilité en ce qui a trait aux immeubles existants et à leurs installations soient applicables en Jamaïque.

__________