NOTIFICACIÓN

Addendum

La siguiente comunicación, de fecha 3 de mayo de 2016, se distribuye a petición de la delegación de los Estados Unidos de América.

_______________

TÍTULO: Programa de ahorro de energía - Aclaración de los ensayos de balastos de lámparas fluorescentes

ORGANISMO: Oficina de Eficiencia Energética y Energía Renovable del Departamento de Energía

MEDIDA: norma definitiva

RESUMEN: el 4 de noviembre de 2015 el Departamento de Energía (DOE) publicó el aviso de un propuesta de reglamentación (NOPR) que aclaraba el protocolo de los ensayos de balastos de lámparas fluorescentes. Ese aviso es la base de la norma definitiva notificada. El DOE publica una norma definitiva para sustituir en todos los casos el factor de eficacia (BEF) por el valor de eficiencia luminosa (BLE) en sus reglamentos sobre balastos de lámparas fluorescentes y en la misma sección dar indicaciones sobre el redondeo de los valores BLE y de potencia. El DOE también aclara las instrucciones relativas al valor representado del factor de potencia. Por último, el DOE modifica el apéndice Q a fin de aclarar cuáles son las combinaciones lámpara-balasto en los ensayos.

FECHAS: la norma entra en vigor el 31 de mayo de 2016. Los cambios de la norma definitiva serán obligatorios para probar los productos a partir del 28 de junio de 2016.

El Director del Federal Register aprueba la incorporación por referencia de determinadas publicaciones indicadas en la norma notificada, con efecto el 31 de mayo de 2016.

https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/USA/16_1800_00_e.pdf

__________