NOTIFICACIÓN

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

| 1. | Miembro que notifica: EGIPTO Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): |
| --- | --- |
| 2. | Organismo responsable: Egyptian Organization for Standardization and Quality (Organización de Normalización y Control de Calidad de Egipto) 16 Tadreeb El-Modarrebeen St., Ameriya, El Cairo Egipto correo electrónico: eos @idsc.net.eg/tbteos@eos.org.eg Sitio Web: http://www.eos.org.eg/ Teléfono: + (202) 22845528 Fax: + (202) 22845504 Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso) del organismo o autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente: |
| 3. | Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1[ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], o en virtud de: |
| 4. | Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): extintores |
| 5. | Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: Decreto Ministerial N° 691/2015 (documento en árabe, 3 páginas) que establece un período de transición de seis meses para cumplir la norma de Egipto ES 375/2015 "Portable carbon dioxide fire extinguishers" (Extintores portátiles de dióxido de carbono). Documento en árabe (81 páginas) |
| 6. | Descripción del contenido: en el Decreto Ministerial notificado se establece que los fabricantes y los importadores deberán observar la norma ES 375/2015; la versión anterior de esta norma ya era obligatoria. Los fabricantes y los importadores disponen de un período de transición de seis meses. En esta norma de Egipto se establecen requisitos mínimos de diseño, fabricación, prestaciones, manipulación, ensayos, mantenimiento y llenado inicial o de recarga para los extintores portátiles de dióxido de carbono, con cuerpo de acero sin soldadura y capacidad de 2, 3, 5 y 6 kg; el extintor no puede pesar más de 25 kg, incluidos el alojamiento y todos sus accesorios. La norma notificada es conforme a las siguientes normas: DIN EN 3-7:2007 - Extintores portátiles de incendios. Parte 7: Características, requisitos de funcionamiento y métodos de ensayo. DIN EN 3-8:2007, y el Corrigendum de 2008 - Extintores portátiles de incendios. Parte 8: Requisitos adicionales a la Norma Europea EN 3-7 para la construcción, resistencia a la presión y los ensayos mecánicos para extintores con una presión máxima admisible igual o inferior a 30 bar. EN 3-9:2008 - Extintores portátiles de incendios. Parte 9: Requisitos adicionales a la Norma Europea EN 3-7 relativos a la resistencia a la presión de los extintores de CO2. EN 3-10:2010 - Extintores portátiles de incendios. Parte 10: Prescripciones para la evaluación de la conformidad de un extintor portátil de incendios de acuerdo con la Norma europea EN 3-7. ISO 7165 - Extinción de incendios - Extintores portátiles - Aptitud para la función y características de fabricación. |
| 7. | Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: requisitos de seguridad. |
| 8. | Documentos pertinentes: Decreto Ministerial Nº 691/2015 Norma DIN EN 3-7/2007 Norma DIN EN 3- 8:2007 + Corr. 2008 Norma EN 3-9/2008 Norma EN 3-10/2010 Norma ISO 7165:2009 |
| 9. | Fecha propuesta de adopción: 15 de septiembre de 2015 Fecha propuesta de entrada en vigor: 6 de noviembre de 2015 |
| 10. | Fecha límite para la presentación de observaciones: 60 días después de la fecha de notificación. |
| 11. | Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o dirección, números de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso, de otra institución: Egyptian Organization for Standardization and Quality (Organización de Normalización y Control de Calidad de Egipto) 16 Tadreeb El-Modarrebeen St., Ameriya, El Cairo Egipto Teléfono: + (202) 22845528 Fax: + (202) 22845504 Correo electrónico: eos@idsc.net.eg/tbteos@eos.org.eg Sitio Web: http://www.eos.org.eg/ |