NOTIFICACIÓN

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Miembro que notifica:** Chile  **Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2):** |
| **2.** | **Organismo responsable:** Dirección General de Obras Públicas  **Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso) del organismo o autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente:**  Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales - Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile |
| **3.** | **Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [****X],** **2.10.1 [****],** **5.6.2 [****],** **5.7.1 [****],** **o en virtud de****:** |
| **4.** | **Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS):** Uniones domiciliarias de alcantarillado en tuberías de poli (cloruro de vinilo) (PVC) |
| **5.** | **Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado:** NCh 2592:2019 "Uniones domiciliarias de alcantarillado en tuberías de poli (cloruro de vinilo) (PVC) rígido - Requisitos" (25 página(s), en Español) |
| **6.** | **Descripción del contenido:** Esta norma establece los requisitos mínimos que debe cumplir la instalación correspondiente a las uniones domiciliarias de alcantarillado (UD) con tuberías de poli (Cloruro de vinilo) (PVC) rígido.  Esta norma se aplica a las UD de PVC, de uso residencial, que se empalman tanto a colectores nuevos como existentes, destinadas a evacuar por gravedad a presión atmosférica y a temperaturas inferiores a 60°C, las aguas servidas de la propiedad. |
| **7.** | **Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes:** Prescripciones en materia de calidad |
| **8.** | **Documentos pertinentes:**   * NCh399, Sistemas de tuberías plásticas para suministro de agua bajo presión, enterrado o superficial - Tuberías de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) - Requisitos * NCh1623, Cámaras de inspección prefabricadas de hormigón para redes públicas de alcantarillado - Requisitos * NCh1657/2, Anillos de caucho vulcanizado para tuberías - Parte 2: Tuberías plásticas * NCh2080, Tapas y anillos para cámaras de válvulas de agua potable y para cámaras de inspección de alcantarillado público * NCh2252, Sistema de tuberías plásticas en poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) para alcantarillado público enterrado - Especificaciones para tuberías y accesorios. * NCh2593, Uniones domiciliarias de alcantarillado en tubos de hormigón simple - Requisitos * NCh3371, Instalaciones domiciliarias de alcantarillado - Diseño, cálculo y requisitos. * NCh3542, Sistema de tuberías para alcantarillado sanitario y otras aplicaciones sin presión - Instalación subterránea de tuberías termoplásticas * ASTM C443, Specification for Joints for Concrete Pipe and Manholes, Using Rubber Gaskets |
| **9.** | **Fecha propuesta de adopción:** -  **Fecha propuesta de entrada en vigor:** - |
| **10.** | **Fecha límite para la presentación de observaciones:** 60 días desde la notificación |
| **11.** | **Textos disponibles en: Servicio nacional de información [****X], o dirección, números de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso, de otra institución:**  Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile Teatinos 180, piso 11 Teléfono: (+56)-2-22827 5250 Correo electrónico: [tbt\_chile@subrei.gob.cl](mailto:tbt_chile@subrei.gob.cl)  Para acceder a la visualización de dichas normas, debe ingresar en <https://www.inncoleccion.cl/>  y digitar los siguientes datos:  Empresa: SUBREI-003 Usuario: subrei Contraseña: subrei |