NOTIFICACIÓN

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Miembro que notifica:** CHINA**Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2):** |
| **2.** | **Organismo responsable:** *State Administration for Market Regulation (Standardization Administration of the P.R.C.)* (Administración Estatal para la Reglamentación del Mercado [Administración de Normalización de la República Popular China])**Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso) del organismo o autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente:** |
| **3.** | **Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], o en virtud de:** |
| **4.** | **Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS):** equipos electromédicos, equipos de supervisión electrocardiográfica (SA: 9018); Equipo radiográfico (ICS: 11.040.50). |
| **5.** | **Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado:** *National Standard of the P.R.C., Medical Electrical Equipment Part 2-27: Particular Requirements for the Basic Safety and Essential Performance of Electrocardiographic Monitoring Equipment* (Norma Nacional de la República Popular China: Equipos electromédicos. Parte 2-27: Requisitos particulares para la seguridad básica y el funcionamiento esencial de los equipos de supervisión electrocardiográfica). Documento en chino (62 páginas). |
| **6.** | **Descripción del contenido:** La parte que se notifica se refiere a la seguridad básica y el funcionamiento esencial de los equipos de supervisión electrocardiográfica (equipo electromédico) definidos en el punto 201.3.63. La Norma especial notificada se aplica a los equipos electromédicos utilizados en recintos hospitalarios y fuera de recintos hospitalarios, como ambulancias o aeronaves. También se aplica a los sistemas de telemetría electrocardiográfica utilizados en recintos hospitalarios. |
| **7.** | **Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes:** protección de la salud o seguridad humanas. |
| **8.** | **Documentos pertinentes:** - |
| **9.** | **Fecha propuesta de adopción:** No se ha determinado.**Fecha propuesta de entrada en vigor:** No se ha determinado. |
| **10.** | **Fecha límite para la presentación de observaciones:** 60 días después de la fecha de notificación |
| **11.** | **Textos disponibles en: Servicio nacional de información [ ], o dirección, números de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso, de otra institución:***WTO/TBT National Notification and Enquiry Center of the People's Republic of China* (Servicio Nacional de Información y de Notificación OMC/OTC de la República Popular China)Teléfono: +86 10 57954631 / 57954627Correo electrónico: tbt@customs.gov.cn<https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_5917_00_x.pdf> |