NOTIFICACIÓN

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

| 1. | Miembro que notifica: Honduras Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): |
| --- | --- |
| 2. | Organismo responsable: Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso) del organismo o autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente: Dirección General de Integración Económica y Política Comercial Boulevard José Cecilio del Valle Edificio San José, 3er piso Telefax: (+504) 2235-8383/2235-5047 Correo Electrónico: gabriela.salinas@sde.gob.hn |
| 3. | Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], o en virtud de: |
| 4. | Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): ICS: 23.120 |
| 5. | Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: Reglamento Técnico Centroamericano 23.01.78:20 Productos Eléctricos. Acondicionadores de aire tipo dividido inverter, con flujo de refrigerante variable descarga libre y sin ductos de aire. Especificaciones de eficiencia energética. (13 página(s), en Español) |
| 6. | Descripción del contenido: El presente reglamento tiene por objetivo establecer la Relación de Eficiencia Energética Estacional (REEE) mínima, el método de ensayo, el procedimiento de evaluación de la conformidad y el etiquetado, que deben cumplir los acondicionadores de aire tipo dividido inverter con flujo de refrigerante variable descarga libre y sin ductos de aire, que se fabriquen, importen o comercialicen en los Estados Parte. Aplica para los acondicionadores de aire tipo dividido inverter, con flujo de refrigerante variable descarga libre y sin ductos de aire, operados con energía eléctrica en capacidades nominales de enfriamiento hasta 19 050 Wt (65 000 BTU) que funcionan por compresión mecánica y que incluyen un serpentín evaporador enfriador de aire, un compresor de frecuencia con flujo de refrigerante variable y un serpentín condensador enfriado por aire, que se fabriquen, importen o comercialicen en los Estados Parte. Excepciones. Se excluyen del campo de aplicación los siguientes aparatos: a. Las bombas de calor y solo enfriamiento a base de agua. b. Las unidades que se diseñan para utilizarse con conductos adicionales. c. Las unidades móviles (que no son de tipo ventana) que tienen un conducto condensador de escape. d. Las unidades tipo "Multi-split" con compresor de frecuencia y flujo de refrigerante variable. e. Unidades Piso Techo que excedan el límite de 19 050 Wt (65 000 BTU). f. Menaje de casa. g. Las muestras sin valor comercial, según procedimiento de cada Estados Parte. NOTA 1. Los literales f y g no aplican a Honduras. |
| 7. | Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Protección e Información al Consumidor |
| 8. | Documentos pertinentes: AHRI 210/240-2017. Performance Rating of Unitary Air-conditioning & Air-source Heat Pump Equipment. ANSI/ASHRAE 37-2009. Methods of Testing for Rating Electrically Driven Unitary Air-Conditioning and Heat Pump Equipment. ANSI/ASHRAE 116-2010. Methods of Testing for Rating Seasonal Efficiency of Unitary Air Conditioners and Heat Pumps. CSA C656-2014. Performance Standard For Split-System And Single-Package Air Conditioners And Heat Pumps. NORMA Oficial Mexicana NOM 026 ENER 2015, Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido (Inverter) con flujo de refrigerante variable, descarga libre y sin ductos de aire. ISO 16358-1:2013 Air-cooled air conditioners and air-to-air heat pumps -- Testing and calculating methods for seasonal performance factors -- Part 1: Cooling seasonal performance factor. |
| 9. | Fecha propuesta de adopción: Por determinar Fecha propuesta de entrada en vigor: Por determinar |
| 10. | Fecha límite para la presentación de observaciones: 60 días desde la notificación |
| 11. | Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o dirección, números de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso, de otra institución: Secretaría de Desarrollo Económico Dirección General de Integración Económica y Política Comercial Boulevard José Cecilio del Valle Edificio San José, 3er piso Telefax: (+504) 2235-5047 / 2235-8383 Correo Electrónico: gabriela.salinas@sde.gob.hn; gsalinas_sic@yahoo.com Sitio Web: https://sde.gob.hn/wp-content/uploads/2020/11/RTCA-AA-Inverter_RUA02-2020-10-13-Final.pdf |