NOTIFICACIÓN

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Miembro que notifica:** ISRAEL  **Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2):** |
| **2.** | **Organismo responsable:** *Israel WTO-TBT Enquiry Point* (Servicio de Información OTC-OMC de Israel)  **Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso) del organismo o autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente:**  *Israel WTO-TBT Enquiry Point* (Servicio de Información OTC-OMC de Israel)  *Ministry of Economy and Industry* (Ministerio de Economía e Industria)  Teléfono: + (972) 3 7347501  Correo electrónico: [Yael.Friedgut@economy.gov.il](mailto:Yael.Friedgut@economy.gov.il) |
| **3.** | **Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], o en virtud de:** |
| **4.** | **Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS):** Cilindros para el transporte de gases de uso médico (SA: 7311, 7613; ICS: 13, 23.020.30). |
| **5.** | **Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado:** Norma de Israel SI 712, parte 8, *Transportable gas cylinders: Identification marking for medical gases* (Cilindros para el transporte de gas: marcado de identificación para gases de uso médico). Documento en hebreo (13 páginas). |
| **6.** | **Descripción del contenido:** Revisión de la parte 8 de la norma obligatoria SI 712 relativa a los cilindros para el transporte de gases de uso médico. Las principales diferencias entre la versión anterior y el nuevo proyecto de revisión de norma son las siguientes:   * se añaden nuevos gases al Cuadro 1 (Gases de uso médico) en la sección 5 (Marcado - General); * se añade lo siguiente a la sección 8.1:   + una nueva prescripción que establece la colocación de una etiqueta en cada cilindro;   + una nueva prescripción de marcado.   El nuevo proyecto notificado entrará en vigor un año después de la publicación de la norma en el Boletín Oficial de Israel. |
| **7.** | **Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes:** protección de la salud o seguridad humanas. |
| **8.** | **Documentos pertinentes:**  *Israel Mandatory Standard SI 712 part 8* (noviembre de 2002)*.* |
| **9.** | **Fecha propuesta de adopción:** No se ha determinado.  **Fecha propuesta de entrada en vigor:** un año después de la publicación en el Boletín Oficial de Israel, sección Avisos del Gobierno |
| **10.** | **Fecha límite para la presentación de observaciones:** 60 días después de la fecha de notificación |
| **11.** | **Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o dirección, números de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso, de otra institución:**  *Israel's WTO-TBT Enquiry Point* (Servicio de Información OTC-OMC de Israel)  [Yael.Friedgut@economy.gov.il](mailto:Yael.Friedgut@economy.gov.il)  <https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/ISR/20_5687_00_x.pdf> |