NOTIFICACIÓN

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

| 1. | Miembro que notifica: SINGAPUR Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): |
| --- | --- |
| 2. | Organismo responsable: National Environment Agency (NEA) (Agencia Nacional de Medio Ambiente) Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso) del organismo o autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente: |
| 3. | Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], o en virtud de: |
| 4. | Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): SA: 8415:10XX; Acondicionador de aire con flujo refrigerante variable: un sistema multisplit es de flujo refrigerante variable si tiene una o más unidades externas que incluyan un solo circuito refrigerante, cada una de las cuales incluye un conjunto de puertos de refrigeración que alimenta a la red de unidades interiores a través de tubos de derivación, dispositivos de distribución, o ambos. |
| 5. | Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: Energy Conservation (Prescribed Regulated Goods) Order 2021 and Energy Conservation (Regulated Goods and Registered Suppliers) Regulations 2021 (Orden de ahorro de energía de 2021 (Mercancías reguladas) y Reglamento de ahorro de energía de 2021 (Mercancías reguladas y proveedores registrados) - Se publicará un aviso en el Boletín del Gobierno de la República de Singapur en el momento de la adopción. |
| 6. | Descripción del contenido: La Oficina Nacional de Medio Ambiente (NEA) adoptó el Programa de Etiquetado Energético Obligatorio (MELS) y las normas de rendimiento energético mínimo (MEPS) en 2008 y 2011, respectivamente. La Orden de ahorro de energía de 2017 (Mercancías reguladas) y el Reglamento de ahorro de energía de 2017 (Mercancías reguladas y proveedores registrados) en vigor se modificarán para introducir las disposiciones del MELS y las MEPS para los acondicionadores de aire trifásicos con flujo refrigerante variable. Tras la entrada en vigor de esta medida el 1 de abril de 2021, todas las unidades básicas de acondicionadores de aire trifásicos con flujo refrigerante variable reglamentadas que se distribuyan o vendan en Singapur deberán: estar registradas; llevar la etiqueta de eficiencia energética, y cumplir los requisitos de las MEPS que figuran a continuación: Requisitos de las MEPS aplicables a las unidades básicas de acondicionadores de aire trifásicos con flujo refrigerante variable Índice de rendimiento energético integrado (IEER) ≥ 4,35 donde IEER = (0,020*COP100%) + (0,617*COP75%) + (0,238*COP50%) + (0,125*COP25%) y Coeficiente de rendimiento x% (COP) = Capacidad total de enfriamiento (kW) Potencia de entrada efectiva (kW) x% se refiere a la carga respectiva de la capacidad de enfriamiento Los acondicionadores de aire trifásicos con flujo refrigerante variable reglamentados deberán someterse a pruebas con arreglo a las siguientes normas y condiciones para determinar su rendimiento energético. Norma ISO 15042: Acondicionadores de aire y bombas de calor aire/aire multisplit. Ensayos y clasificación según las prestaciones (https://www.iso.org/standard/63408.html). T1: Condiciones de clasificación de la capacidad de refrigeración estándar para climas moderados. Durante la prueba se utilizarán al menos dos unidades interiores de tipo cassette. |
| 7. | Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Objetivo: Protección y conservación del medio ambiente. Razón de ser: La refrigeración de espacios representa una parte importante del consumo de electricidad en los hogares y los edificios. La introducción de las MEPS para los acondicionadores de aire trifásicos con flujo refrigerante variable reducirá el consumo de energía y resultará en una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la refrigeración de espacios. El etiquetado energético (MELS) ayudará a los usuarios a elegir los modelos más eficientes en materia de energía, reducirá los costos durante el ciclo de vida y contribuirá a los esfuerzos por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; protección del medio ambiente. |
| 8. | Documentos pertinentes: Energy Conservation Act. Energy Conservation (Prescribed Regulated Goods) Order 2017. Energy Conservation (Regulated Goods and Registered Suppliers) Regulations 2017. Energy Conservation (Composition of Offences) Regulations 2013. Estos cuatro documentos se pueden consultar en línea en: https://sso.agc.gov.sg/. |
| 9. | Fecha propuesta de adopción: Se publicará un aviso antes de la fecha de entrada en vigor. Fecha propuesta de entrada en vigor: 1 de abril de 2021 |
| 10. | Fecha límite para la presentación de observaciones: 60 días después de la fecha de notificación |
| 11. | Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o dirección, números de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso, de otra institución: Sr. Ng Pei Chen Manager (Gerente), Resource Conservation Department (Departamento de Conservación de los Recursos) 40 Scotts Road, #19-00 Environment Building Singapur 228231 Teléfono: (65) 6731-9113 (DID) Fax: (65) 6235-2611 Correo electrónico: ng_pei_chen@nea.gov.sg Sr. Tan Kim Hui Engineer (Ingeniero), Resource Conservation Department (Departamento de Conservación de los Recursos) 40 Scotts Road, #19-00 Environment Building Singapur 228231 Teléfono: (65) 6731-9799 (DID) Fax: (65) 6235-2611 Correo electrónico: tan_kim_hui@nea.gov.sg |