| Organización Mundial del Comercio |  |
| --- | --- |
|  | G/TBT/N/JAM/8/Add.1 20 de abril de 2007 |
|  | (07-1651) |
| Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio | Original: inglés |

NOTIFICACIÓN

Addendum

La siguiente comunicación, de fecha 16 de abril de 2007, se distribuye a petición de la delegación de Jamaica.

_______________

# RESUMEN DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO INTERNACIONAL DE FONTANERÍA (IPC)

El documento de aplicación del Código Internacional de Fontanería (IPC) abarca la casi totalidad del Código, porque todas las cuestiones que aborda se aplican a Jamaica.

En el Código se examinan cuestiones como la excavación y el rellenado de zanjas;  la protección de las tuberías y los componentes del sistema de fontanería;  las letrinas para los trabajadores;  las pruebas e inspecciones;  las instalaciones fijas, los grifos y accesorios de la instalación;  los calentadores de agua;  el abastecimiento y la distribución de agua;  el drenaje de saneamiento;  los desechos indirectos/especiales;  los sistemas de ventilación;  los sifones, interceptores y separadores;  la evacuación de aguas torrenciales;  los sistemas especiales de canalización y almacenamiento;  y el calibrado del sistema de conducción de agua.

En el documento de aplicación del Código se indica que como en Jamaica no se registran temperaturas inferiores a cero, se pueden instalar tuberías de agua, de inodoro y de desagüe:

●	en los muros exteriores de los edificios, los semisótanos y los áticos;

●	sin añadir un revestimiento adicional ni calentamiento para el aislamiento;

●	más cerca del suelo, porque no hay que evitar el nivel en que se producen heladas.

El documento de aplicación, a diferencia del Código, no admite la utilización de materiales de empalme y tuberías de plomo.  Esta decisión se debe al peligro que representa para la salud la manipulación de plomo y a la remota posibilidad de que haya que tratar y volver a distribuir las aguas residuales.

El documento de aplicación del Código contiene tres párrafos adicionales en la sección sobre excavación y rellenado de zanjas, que se refieren a:

●	la prevención de la entrada de suciedad en las tuberías durante su instalación;

●	la necesidad de no dañar el revestimiento de las tuberías durante la instalación;

●	la necesidad de colocar sujeciones para que las tuberías no se muevan cuando se produzcan sacudidas.

A diferencia del Código, conforme al cual el contratista debe avisar "al oficial del Código con una antelación razonable", en el documento de aplicación se exige a los contratistas de la fontanería que avisen a la administración local como mínimo con dos días de antelación cuando vayan a inspeccionar el trabajo de fontanería y aprobar el recubrimiento.

Sobre la cuestión del fluido que se ha de utilizar en la comprobación de las tuberías de plástico, en el documento de aplicación del Código, a diferencia de éste, se permite la utilización de aire como fluido de prueba, partiendo de la base de que corresponde al contratista garantizar al oficial del Código la seguridad del personal y el equipo durante la realización de las pruebas.

A diferencia del Código, el documento de aplicación no permite la utilización sin restricciones de calentadores de agua instantáneos.  Sólo se permite instalar calentadores de agua instantáneos si han sido probados y aprobados por la Oficina de Normas de Jamaica y se exige que los circuitos de estos calentadores aprobados protejan a los usuarios de fugas de corriente de más de 7 miliamperios.  Con estas medidas se evitará que los jamaicanos sufran descargas mortales al utilizar el calentador.

En el documento de aplicación del Código se han añadido al capítulo de la "Sección general sobre el abastecimiento y la distribución de agua" los requisitos siguientes:

●	al diseñar sistemas de fontanería debe tenerse en cuenta la necesidad de economizar agua y conservar energía;

●	la necesidad de impedir que entre agua en las bombas mediante la construcción en el suelo de cámaras para las bombas a fin de dar salida al agua procedente de escapes, elevando las bombas a una altura de 450 mm (18 pulgadas) por encima del suelo del sótano y no instalando bombas en pozos de manantial;

●	datos en que debe basarse el diseño del sistema de bombeo;

●	métodos para atenuar el efecto de martilleo del agua en las redes de distribución;

●	necesidad de evitar o reducir el ruido y las vibraciones en las tuberías, no colocándolas junto a objetos ligeros o cambiando de manera repentina y drástica su dirección o con una presión mínima en la superficie de apoyo de ciertas instalaciones de fontanería;

●	la temperatura máxima a la que se debe almacenar el agua caliente en los edificios residenciales, así como la base para llegar a la capacidad de almacenamiento;

●	los requisitos de mantenimiento de las redes de distribución de agua basados en intervalos semestrales y anuales;

●	los sistemas de calentamiento de agua más eficaces en función de los costos y sus motivos.

En el presente documento de aplicación se insiste en la necesidad de que todos los edificios estén conectados al sistema de alcantarillado público y se exige que:

●	el agua de desagüe de los tejados no se incorpore al sistema de alcantarillado;

●	se impida que las aguas torrenciales evacuadas entren en la red de alcantarillado;

●	se sigan utilizando orificios de inspección y pozos de registro en las redes de alcantarillado para aceptar y canalizar el flujo procedente de múltiples fuentes, así como para cambiar radicalmente la dirección del flujo.  Al mismo tiempo, en el documento de aplicación se ha aceptado el sistema de canalización con registros de limpieza de los desagües de saneamiento.

En el documento de aplicación del Código se exige en el capítulo 8, "Desechos indirectos/especiales", que:

●	no se instalen bajo el suelo sifones en P para el tubo de salida de agua de las lavadoras;

●	la reextracción del agua de una piscina esté conectada al sistema de desagüe de saneamiento.

En el capítulo 11 de este documento de aplicación, "Evacuación de aguas torrenciales":

●	no se permite combinar la evacuación de aguas torrenciales y la red de alcantarillado, como se hace en el Código;

●	se incluye un período de retorno de 100 años y un mapa con datos de las precipitaciones en 24 horas para Jamaica.  Con esto se podrá diseñar con más exactitud la evacuación de las aguas torrenciales en todo el país.

En el capítulo 12 de este documento de aplicación, "Sistemas especiales de conducción y almacenamiento", se establece que los instaladores de sistemas de gases médicos deben ser fontaneros de grado 1 y su empresa debe estar registrada en el Comité de Contratos del Gobierno.  Agentes certificados con arreglo a la norma NFPA 99C se encargarán de efectuar las pruebas para la aceptación del sistema.

En este documento de aplicación se ha aceptado que todas las normas de referencia del Código sean vinculantes en Jamaica, salvo las que se refieren específicamente a los productos de plomo.

Por último, en el capítulo 14 del documento de aplicación sobre sistemas de riego se establece que tienen por objeto alentar el diseño y la configuración adecuados de esos sistemas, a fin de lograr que su funcionamiento sea lo más rentable posible.

# RESUMEN DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA (IECC)

En el documento de aplicación del Código Internacional para la Conservación de la Energía (IECC) se aborda el aprovechamiento o la conservación de la energía en todo tipo de edificios comerciales, oficinas, hoteles, bloques de viviendas de gran altura y, por primera vez, los edificios residenciales multifamiliares independientes de poca altura.  En resumen, con la excepción de las plantas industriales y las construcciones destinadas a fines especiales, abarca todos los tipos de edificios.

El documento de aplicación del Código no sólo toma información de éste, sino también de la Guía de diseño avanzado en función de la energía para pequeños edificios comerciales y residenciales, publicada por la ASHRAE en 2004, así como del Código Nacional de Eficiencia Energética en la construcción.

A diferencia del Código, que sólo se aplica a edificios climatizados (edificios con calefacción y/o refrigeración), el documento de aplicación se aplica por igual a los edificios climatizados y a los no climatizados (sin calefacción ni aire acondicionado).

El documento de aplicación del Código está estructurado en dos partes.  La primera se refiere a los requisitos de ahorro de energía en edificios no climatizados de tres tamaños, mientras que la segunda contiene dos secciones en que se examinan los edificios climatizados residenciales y los edificios comerciales/residenciales de gran altura climatizados.

En el documento de aplicación del Código se procura impedir el uso ininterrumpido de climatizadores para habitaciones de gran rendimiento energético (unidades en dos piezas, de tipo "cassette" y en menor medida climatizadores de ventana) en lugares inapropiados, como zonas de alta densidad de ocupación, habitaciones que requieren cambios de aire para evitar la acumulación de microorganismos patógenos, virus, gérmenes, bacterias, etc.

En el presente documento de aplicación se describen las tres zonas climáticas de la isla y se definen sus características de temperatura de manera que los proyectistas puedan tenerlas en cuenta para ahorrar consumo de energía en esa zona climática.  Todavía faltan algunos datos, que espera que la Oficina Meteorológica facilite.

La estratificación por tamaño de los edificios no climatizados se corresponde aproximadamente con las necesidades de energía de los estratos de ingresos bajos, medianos y altos, y las necesidades de ahorro de energía aumentan a medida que se pasa de la categoría de edificios de tamaño más pequeño a los más grandes.

Para la conformidad de los edificios no climatizados se utiliza el método prescriptivo.  En este caso no sólo se dan a los proyectistas los objetivos energéticos que han de conseguir, sino también las estrategias para lograrlo, seguidas de las medidas prácticas para su consecución.  Sirvan de ejemplo de los requisitos que se han de cumplir los siguientes:

●	Ingresos bajos:  iluminación de bajo consumo, tejados aislados, evitar la radiación directa exterior del edificio, aprovechamiento máximo de la ventilación cruzada y espacio practicable de las ventanas del 10 por ciento.

●	Ingresos medianos:  todo lo anterior, más un aprovechamiento máximo de la luz del día, utilización de vidrios con un bajo coeficiente de ganancia de calor solar, utilización de calentadores de agua de gas y espacio practicable de las ventanas del 12½ por ciento.

●	Ingresos altos:  todos los requisitos establecidos para los ingresos bajos y medianos, además de un mayor control de la iluminación y la energía, así como un espacio practicable de las ventanas del 15 por ciento.

En la sección de los edificios climatizados relativa a las viviendas (segunda parte) se facilitan al proyectista los tres métodos u opciones siguientes para conseguir proyectos aceptables de aprovechamiento de energía:

●	Diseño de edificios residenciales mediante análisis de sistemas y diseño de edificios utilizando fuentes renovables de energía.

●	Diseño de edificios residenciales mediante un enfoque de rendimiento de los componentes.

●	Diseño en función de la eficacia energética mediante un método prescriptivo avanzado para edificios residenciales y pequeños edificios comerciales.

Se asesora al proyectista en cuanto a la conveniencia de aplicar un determinado método y se le exige que declare qué método ha utilizado para su proyecto, de manera que el evaluador de la observancia sepa qué tiene que verificar.

El diseño en función de la eficacia energética mediante un método prescriptivo avanzado garantiza el máximo ahorro de energía, en torno a un 30 por ciento más que los otros dos métodos.

Se ha excluido el capítulo 7 del Código, relativo al "Diseño de edificios comerciales en función de la eficacia energética".  En su lugar está el capítulo 8, que se refiere al "Diseño mediante una práctica aceptable para edificios comerciales y residenciales climatizados de gran altura".  Esta sección de la segunda parte es el Código Nacional de Eficiencia Energética en la Construcción de 1994.  Se introdujeron pequeñas modificaciones para reflejar los cambios tecnológicos que se han registrado desde 1994, y su contenido es el siguiente:

●	Tres métodos de diseño propuestos para satisfacer los requisitos de esta sección del Código:

○	requisitos prescriptivos;

○	requisitos de rendimiento del sistema;

○	métodos de análisis de todo el edificio.

Para cumplir los requisitos prescriptivos y de rendimiento se han de alcanzar los valores establecidos:

●	Criterios de diseño que se han de seguir en los métodos de análisis de los costos del edificio completo según el presupuesto del consumo y costo de la energía.

●	Efecto del aprovechamiento máximo de la luz solar en el consumo energético del edificio.

●	Las cinco zonas de un edificio en que es preciso concentrarse para ahorrar energía (revestimiento, energía eléctrica, iluminación, climatización y mantenimiento).

# RESUMEN del documento DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO INTERNACIONAL PARA EL GAS COMBUSTIBLE (IFGC)

El Código Internacional para el Gas Combustible (IFGC) incluye una lista exhaustiva de los requisitos relativos a los elementos de los sistemas centralizados de distribución de gas, desde los aplicables a toda una gran ciudad hasta los destinados a complejos de edificios multifamiliares.  Sin embargo, los requisitos para los sistemas unifamiliares separados, que se utilizan ampliamente en toda Jamaica, no se definen con claridad, aunque se pueden deducir de diversas secciones del Código, por ejemplo los aparatos domésticos de gas y la instalación del equipo.

El Código es un documento muy bien escrito, de importancia actual y futura para Jamaica, por lo que se aceptaron casi todos sus requisitos.  Entre las esferas para el futuro interés cabe mencionar los sistemas de hidrógeno gaseoso y los distintos tipos de equipo de calefacción por gas.

Algunas de las cuestiones que se abordan en el Código son la instalación de tuberías de gas, chimeneas y sistemas de ventilación, los requisitos para la instalación adecuada de una amplia gama de aparatos de gas, los sistemas de ventilación del equipo de calefacción por gas, las normas de referencia y los apéndices en los que se describe la manera de calibrar las tuberías, los sistemas de ventilación y los aparatos.

En el Código no se examinan las cuestiones relativas al diseño, las dimensiones, la instalación, el mantenimiento y la inspección del equipo para el almacenamiento de gas, por lo que se remite a las normas de referencia en que se abordan esas cuestiones.  Estos asuntos se consideran demasiado importantes para excluirlos del Código, de manera que se ha añadido al documento de aplicación un capítulo dedicado a estos temas.

Hay algunos equipos y sistemas, como las chimeneas, los sistemas de ventilación y los aparatos de calefacción, que aunque no se utilizan de manera generalizada en Jamaica, han tenido un uso limitado en las zonas de clima templado.  Éstos se han mantenido en el Código, de manera que en el futuro será posible instalar este tipo de equipo de forma aceptable.

Se han analizado las prescripciones legales del Código para separar las cuestiones que, en virtud de la jurisprudencia de Jamaica, entran en el ámbito de la nueva Ley Nacional de Construcción y sus reglamentos, y no del Código.

Según el documento de aplicación del Código la Oficina de Normas de Jamaica es el órgano encargado de aprobar los materiales que se utilizan en la instalación de sistemas, equipo y aparatos de gas.  Al establecer los sistemas, equipo o aparatos que merecen la aprobación, el documento de aplicación deja que sea la Oficina de Normas de Jamaica quien realice sus propias pruebas o acepte la comprobación o certificación de los órganos reconocidos por ella.

Por último, respecto de la adopción del sistema métrico decimal y de las normas de referencia se ha seguido el mismo planteamiento que en la defensa de los cuatro primeros documentos de aplicación.

# RESUMEN DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO INTERNACIONAL DE MECÁNICA (IMC)

El documento de aplicación del Código Internacional de Mecánica (IMC) abarca más del 99,9 por ciento del contenido del Código, puesto que se trata de un documento excelente que es totalmente pertinente para Jamaica, a pesar de que algunas de las secciones que contiene tienen muy poca aplicación en la isla.

El Código trata de cuestiones como:  la eliminación de la condensación, el control de la temperatura, las operaciones de generación de hidrógeno y de reaprovisionamiento, la ventilación de los edificios, los sistemas de salida de gases de escape, los sistemas de tuberías, los requisitos relativos al aire de combustión;  los conductos de chimeneas y de ventilación;  las chimeneas y el equipo en que se utilizan elementos sólidos como combustible;  las calderas, los calentadores de agua y los recipientes de presión;  la refrigeración, incluida la clasificación de los refrigerantes;  los sistemas de tubería hidrónica;  el gasóleo por canalización y los sistemas solares.

Las operaciones de producción y reaprovisionamiento de hidrógeno parecen un tanto futuristas en el caso de Jamaica, pero este aspecto del Código se ha asumido con gran interés, en vista de:

●	la presión mundial para que se utilicen combustibles inocuos para el medio ambiente;

●	la presión mundial para que se diversifique la energía;

●	el hecho de que el hidrógeno es un combustible ideal y de los avances tecnológicos realizados recientemente que podrían convertirlo en combustible para el sector del transporte;

●	la rápida adopción prevista del uso del hidrógeno en todo el mundo, incluida Jamaica;

●	este aspecto del Código Internacional de Mecánica ha tenido muy buena aceptación.

Las cuestiones relativas a los conductos de chimeneas y de ventilación de las viviendas, las chimeneas y el equipo en que se utilizan elementos sólidos como combustible y las calderas de calefacción y calentadores de agua tienen una aplicación limitada en Jamaica en este momento, pero existe la posibilidad de que se utilicen más en el futuro.  Con el fin de garantizar que quienes deseen utilizar estos sistemas en las zonas de clima más fresco de Jamaica los instalen debidamente, se han mantenido los apartados correspondientes del Código.

El Grupo de Trabajo de Examen y el Subcomité han considerado necesario incorporar adiciones a algunas secciones del Código, a fin de corregir problemas de uso indebido del equipo o solucionar los problemas y mejorar las prácticas que son importantes para Jamaica, pero que no se mencionan en el Código.

Respecto del uso indebido del equipo, los climatizadores para habitaciones son motivo de gran preocupación, porque pueden afectar la salud de los ocupantes de los edificios.

En el presente documento de aplicación se especifica la utilización apropiada de los distintos tipos de aparatos de climatización para habitaciones, para que no se sigan utilizando indebidamente en Jamaica, cosa que es común y que tiene efectos perjudiciales para la salud de los ocupantes de los edificios.  En concreto, en el documento de aplicación se exige que el oficial del Código rechace los siguientes diseños de climatizadores que se presenten para su aprobación antes de la fabricación:

●	climatizadores que no cambian el aire del espacio climatizado y que se utilizan para refrigerar habitaciones o espacios que por su carácter requieren dicho cambio con objeto de evitar la acumulación y transmisión de microorganismos patógenos, bacterias, virus, gérmenes, gases u otros productos perjudiciales presentes en el aire;

●	aparatos que no cambian el aire en el espacio climatizado y que se utilizan para refrigerar habitaciones cuya densidad de ocupación suele ser inferior a 4,5 m² (50 pies cuadrados) por persona;

●	aparatos que no cambian el aire en el espacio climatizado acoplados a grandes espacios refrigerados que por su carácter tendrán una densidad de ocupación de menos de 4,5 m² por persona;

●	utilización de tipos de aparatos que en general no se ajustan a la sección 409 del presente documento de aplicación, incluido el cuadro 409.1.

Sobre la cuestión de la solución de los problemas y la mejora de las prácticas que afectan a la calidad de nuestras instalaciones mecánicas, en el presente documento de aplicación se exige que:

●	el equipo mecánico que se monta en el pavimento se instale sobre una base o plataforma de cemento o de otro material apropiado a una altura mínima de 75 mm (3") por encima del pavimento circundante o suspendido a 150 mm (6") por encima de él.  De esta manera se evitarán los daños por entrada de agua.

En el documento de aplicación se establece que cuando el equipo mecánico esté montado en espacios restringidos, como áticos, se tenga un acceso adecuado o haya espacio suficiente para facilitar las reparaciones o la retirada sin impedimentos.  Se han recomendado dimensiones que garanticen la manipulación sin impedimentos.

Se ha descrito la instalación apropiada de equipo mecánico en tejados (tanto planos como inclinados) y se han especificado las prescripciones especiales para su mantenimiento, como la toma de corriente eléctrica y la escalera o la pasarela de acceso.

El documento de aplicación del Código va más allá del requisito teórico de éste de que los líquidos condensados se transporten desde los recipientes de recogida de los serpentines de refrigeración y los evaporadores hasta un lugar de eliminación aprobado, especificando
cuatro (4) sistemas aceptables de eliminación.

El documento de aplicación mejora la prescripción del Código de que los tubos de desagüe tengan un diámetro mínimo de 19 mm y contiene un cuadro con aparatos de refrigeración de diversos tamaños y el diámetro mínimo del tubo de desagüe que se requiere.

En el documento de aplicación se introduce el requisito de que el sistema de eliminación de los líquidos condensados estén a la vista del personal de mantenimiento/operadores del edificio, de manera que se puedan localizar fácilmente los atascos del tubo de desagüe.  Al mismo tiempo, establece que para conseguir que la eliminación de los líquidos condensados sea visible no deberá haber superficies resbaladizas que comprometan la seguridad de los usuarios del edificio.

Sobre el tema de la ventilación, el documento de aplicación mejora el Código, ya que expone la finalidad de la ventilación de los edificios, la elección de una estrategia de ventilación y cuestiones para que el usuario comprenda mejor la ventilación natural y la manera de aprovecharla al máximo en los edificios.  En el documento, en vez de la prescripción del Código de que todos los cuartos de baño estén dotados de ventilación mecánica (ventilación forzada), se dispone que:

●	los cuartos de baño de los edificios residenciales con ventanas practicables en un muro exterior que sean ≥ 7,5 por ciento de la superficie del pavimento no requieren ventilación forzada;

●	los cuartos de baño de los edificios residenciales con ventanas practicables en un muro exterior que sean ≥ 15 por ciento de la superficie del pavimento podrán no tener ventilación forzada;

●	los cuartos de baño de todos los tipos de edificios sin ningún muro exterior deben tener ventilación forzada.

En el presente documento de aplicación se introducen en el capítulo dedicado a la ventilación tres nuevos párrafos sobre cuestiones a las que no se refiere el Código:

●	el concepto de la refrigeración y climatización para el hogar;

●	los sistemas mixtos de climatización;

●	el uso indebido de distintos tipos de climatizadores.

En el documento de aplicación se ha añadido una sección sobre los "Requisitos para la puesta en servicio" de los sistemas de refrigeración.  En ella se detalla la información que debe suministrar el contratista/consultor a un agente independiente de puesta en servicio del sistema para una evaluación general del sistema instalado.

También se ha añadido al capítulo sobre "Canalización y almacenamiento del gasóleo" del documento de aplicación del Código una sección sobre "Condiciones en las que hay riesgo de contaminación por gasóleo".  Tras señalar los riesgos, se propone una sección sobre "Almacenamiento secundario".  Gracias a estos párrafos la inocuidad para el medio ambiente de los sistemas de canalización y almacenamiento del gasóleo descritos en el documento de aplicación ha aumentado considerablemente.

Se ha añadido además una sección sobre el almacenamiento de gas licuado del petróleo (GLP) destinado a los edificios.  En este párrafo se indica que el GLP se debe almacenar en zonas bien ventiladas fuera de los edificios sobre bloques de hormigón unidos entre sí.

Por último, el presente documento de aplicación mejora el capítulo relativo a los "Sistemas solares" mediante:

●	una mejor especificación del fluido de transferencia de los colectores solares;

●	una mejor especificación del material del colector;

●	la introducción de un párrafo sobre "Canalización y controles".

# RESUMEN DEL DOCUMENTO DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES PRIVADAS

El Código Internacional para la Eliminación de Aguas Residuales Privadas (IPSDC) se refiere a los sistemas de eliminación de aguas residuales locales, a diferencia de los sistemas centralizados de distribución de aguas residuales que abarcan toda una ciudad.  En el Código se reconocen y se autorizan en el lugar apropiado todos los tipos de sistemas de eliminación de aguas residuales locales permitidos en Jamaica, excepto las letrinas de pozo.

En el Código se exponen las prescripciones reglamentarias, la evaluación de los lugares y las necesidades correspondientes, los materiales, el sistema de absorción del suelo, los sistemas de distribución de presión, los depósitos, los sistemas de montículos, los pozos negros, los sistemas de aguas residuales residenciales, las inspecciones, los sistemas de tratamiento de residuos saturados no líquidos, las normas de referencia e ilustraciones de la configuración del sistema.  En general estos temas y la correspondiente información son muy informativos y pertinentes para Jamaica, por lo que no es de extrañar que se haya adoptado alrededor del 70 por ciento del documento.  En el documento de aplicación se han reseñado los sectores del Código cuya adopción no es posible debido a las condiciones que se dan en Jamaica y las prácticas locales que son aceptables.

En Jamaica, los sistemas centrales de eliminación de aguas residuales suelen comenzar como sistemas privados, de los que se encargan, a veces durante años, los promotores del correspondiente conjunto residencial hasta que se hace cargo de ellos la Comisión Nacional del Agua.  Esta práctica común, y el hecho de que en algunas grandes urbanizaciones privadas hay un verdadero sistema central de aguas residuales, ha hecho que se agregue al documento de aplicación un capítulo (el 13A) sobre este sistema.

En el documento de aplicación se ha tomado nota de que las prescripciones legales que regirán la utilización de este Código para la Eliminación de Aguas Residuales se basan en la Ley Nacional de Construcción y en la Ley de Salud Pública, a las que se ha hecho referencia cuando ha sido necesario.  Además, en el documento de aplicación se han tenido en cuenta las cuestiones pertinentes que figuran en el documento de política sobre la eliminación de aguas residuales para el desarrollo, publicado recientemente por la Oficina del Primer Ministro.

Hay diferencias terminológicas significativas entre los términos del Código y los que utilizan quienes participan en actividades de construcción de alcantarillado en Jamaica.  Para evitar confusiones y facilitar la comprensión del Código, se recopiló una lista de términos del Código con su equivalente en Jamaica que se incorporó al documento de aplicación.

En el documento de aplicación se exige que todos los desechos y aguas residuales procedentes de usos domésticos se introduzcan en una fosa séptica o en una instalación de tratamiento, a menos que el oficial del Código los exima de esta obligación.  El efluente derivado de estos tipos de tratamiento se eliminará por uno de los siguientes métodos:

●	instalaciones de tratamiento de efluentes líquidos, como plantas prefabricadas, estanques o sistemas de humedales construidos;

●	sistemas de evaporación y/o transpiración sin efluentes líquidos;

●	sumideros secos o fuentes de agua superficial para los efluentes tratados hasta llegar a las etapas de agua limpia en las plantas prefabricadas de tratamiento.  La calidad del agua que sale debe ajustarse a las normas del Organismo de Conservación de los Recursos Naturales (NRCA) que se exponen.

Sólo se permitirán letrinas de pozo en las zonas rurales aprobadas por la Dependencia de Salud Ambiental (EHU) del Ministerio de Salud y por la administración local.

A continuación figura la lista de los sistemas de tratamiento y eliminación de aguas residuales privadas que puede aprobar la Dependencia de Salud Ambiental:

●	Letrina de pozo de doble cámara mejorada y ventilada (VIDP)

●	Letrina de pozo mejorada y ventilada (VIP)

●	Pozo de absorción

●	Pozo de infiltración

●	Fosa séptica

●	Fosa séptica ventilada

●	Campo de drenaje

●	Lecho de evapotranspiración

●	Lecho de carrizo (humedal artificial)

●	Sistema de montículos

●	Filtro intermitente de arena

●	Filtro recirculante de arena

●	Fosa séptica biodigestora

●	Sistemas mecánicos (zanja de oxidación, depósito de estabilización por contacto, contactor biológico rotatorio, filtro percolador, sistemas de fangos ventilados y sistemas anaerobios).

El documento de aplicación estipula que debe obtenerse permiso de la Dependencia de Salud Ambiental/administración local para lo siguiente:

●	descarga en superficie del efluente líquido tratado;

●	construcción de todos los tipos de instalaciones de tratamiento y eliminación de aguas residuales que se haya indicado que son aceptables en Jamaica;

●	modificación o ampliación de una instalación de alcantarillado ya existente;

●	utilización de nuevas tecnologías de tratamiento de aguas residuales.

El documento de aplicación exige que, de no disponerse de datos de otras pruebas obtenidos y publicados por el Organismo de Recursos Hídricos respecto de la zona en que se propone un sistema de alcantarillado, deberán realizarse las pruebas siguientes:

●	tasa de percolación del suelo en el que se proponen los sistemas de absorción;

●	profundidad del agua freática desde el fondo del pozo de infiltración propuesto;

●	profundidad de la capa freática alta para zonas expuestas a inundaciones y en las que se proponen sistemas de absorción;

●	composición de los estratos del suelo de los lugares cuyas características edáficas se desconocen.

El documento de aplicación no permite la construcción de sistemas de absorción del suelo en zonas expuestas a inundaciones, a menos que se aporten pruebas convincentes que demuestren que, caso de que se construya el sistema, ni en las peores condiciones previstas ni con las técnicas de construcción que se vayan a utilizar podrá inundarse el sistema.

El documento de aplicación especifica para los sistemas locales de eliminación de aguas residuales una densidad máxima de viviendas de siete unidades por 0,4 hectáreas o un máximo de 300 personas por urbanización.  Por encima de estos límites, deberá utilizarse un sistema central de eliminación de aguas residuales, a menos que se presenten datos convincentes que justifiquen el sistema local.

En el documento de aplicación del Código se recomienda una distancia de separación mínima entre las instalaciones de absorción y las estructuras importantes, como cimientos de edificios, linderos de parcelas, entre pozos de infiltración, etc.

En el documento de aplicación del Código se especifica el tamaño de diversos elementos de los sistemas de alcantarillado o se proporciona las bases para calcular el tamaño, además de especificar métodos detallados de construcción.

En el documento de aplicación del Código se exige una inspección detallada por oficiales del Código de las zonas más importantes de los sistemas de alcantarillado antes de cubrirlas.

En el documento de aplicación se permite la construcción de cuatro tipos de letrinas de pozo (sencillas, mejoradas y ventiladas, de doble cámara mejoradas y ventiladas y biodigestoras) y se especifican métodos detallados de construcción.

Conforme al documento de aplicación, los sistemas centrales de alcantarillado deberán construirse con arreglo a las normas de la Comisión Nacional del Agua, de manera que en caso necesario ésta pueda hacerse cargo de ellos fácilmente y sin problemas.

En el documento de aplicación se ratifica el uso de sistemas de tratamiento de residuos saturados no líquidos (letrinas portátiles) a los que se hace referencia en las normas del Código.

# RESUMEN DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO INTERNACIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (IPMC)

El documento de aplicación abarca más del 99 por ciento del Código Internacional para el Mantenimiento de Inmuebles (IPMC), por ser éste un documento de gran calidad totalmente pertinente para Jamaica.  En este documento de aplicación no se cambian ni suprimen disposiciones del Código, sino que se añaden otras.

El Código se refiere a cuestiones relativas al mantenimiento de zonas de inmuebles exteriores;  piscinas, balnearios y bañeras de agua caliente;  estructuras exteriores;  estructuras interiores;  pasamanos y barandillas;  basuras y desechos;  sistemas de eliminación de plagas;  luz, ventilación y limitaciones de ocupación;  servicios de fontanería y prescripciones sobre aparatos, sistemas de abastecimiento de agua, drenaje de saneamiento, evacuación de aguas torrenciales, sistemas y equipo eléctricos, sistemas y equipo mecánicos y equipo de seguridad contra incendios.

La finalidad del Código y del presente documento de aplicación es garantizar que la salud, la seguridad y el bienestar públicos no se vean comprometidos o afectados negativamente por la ocupación permanente y el mantenimiento de las estructuras y locales.

En el documento de aplicación se exponen algunas de las prescripciones legales que rigen el uso y la administración del Código para el Mantenimiento de Inmuebles de Jamaica.  Cuando se trata de cuestiones jurídicas que están debidamente contempladas en la Ley Nacional de Construcción y/o en sus reglamentos, se remite a los usuarios a estos documentos.

En este documento de aplicación se establece que las parcelas o edificios no utilizados se deben mantener limpios y en condiciones, inocuas, seguras e higiénicas, de manera que no provoquen degradación urbana, con su consiguiente efecto de depreciación del valor de los inmuebles circundantes, la salud pública o la inocuidad.  En ningún local o inmueble exterior debe haber malas hierbas ni plantas que superen los 450 mm (18").  Estarán prohibidas todas las malas hierbas nocivas.  Si los propietarios de inmuebles no respetan estas prescripciones, se les notificará la infracción, se iniciarán acciones judiciales si no ponen remedio y, por último, las autoridades locales se encargarán de la limpieza a expensas del propietario.

En el presente documento de aplicación se estipula que los proyectistas de servicios de edificios deberán garantizar que el equipo y los sistemas puedan funcionar de acuerdo con los parámetros del proyecto y se puedan mantener con eficacia y seguridad.  Además, deben asegurarse de que las directrices por escrito para el funcionamiento y mantenimiento del equipo y los sistemas sean claras y fáciles de entender por los posibles operadores.  Los proyectistas también han de garantizar, mediante una especificación o una recomendación por escrito, que se hagan llegar a los posibles operadores las prescripciones generales relativas al mantenimiento de su instalación.

En el documento de aplicación se establece que en todos los edificios residenciales, excepto los de una o dos familias, todas las zonas comunes de vestíbulos y escaleras deben estar permanentemente iluminadas.  Los edificios no residenciales deberán tener iluminación permanente en todas las zonas que conducen a la salida.

En virtud del documento de aplicación, se requiere alumbrado de evacuación o de emergencia en las zonas de salida, a fin de que se pueda encontrar el camino para abandonar los edificios en caso de apagón o de catástrofes naturales que provoquen el corte de la energía eléctrica.  El alumbrado de evacuación o de emergencia se debe activar en 5-10 segundos.

Cuando no sea posible ver directamente una salida o una salida de emergencia y pueda haber alguna duda acerca de la dirección de la salida apropiada, en el presente documento de aplicación se dispone que tiene que haber uno o varios carteles indicadores de la dirección, colocados de tal manera que la persona que avance hacia cada uno de ellos se acerque a la salida o la salida de emergencia.

En el presente documento de aplicación se exige que los edificios estén proyectados y construidos de manera que cuenten con mecanismos apropiados de alarma de incendio y medios adecuados para huir del fuego hacia un lugar seguro fuera del edificio.

En este documento de aplicación se han adoptado todas las normas a las que se hace referencia en el Código, ya que localmente no hay ningún equivalente actualizado que pueda tomarse como referencia.

# RESUMEN DEL DOCUMENTO DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO INTERNACIONAL PARA LOS EDIFICIOS EXISTENTES (IEBC)

En el Código Internacional para los Edificios Existentes (IEBC) se prescribe el sistema que deben utilizar los proyectistas y contratistas para las modificaciones, reparaciones y adiciones en edificios existentes.  La finalidad de este Código es conseguir el máximo nivel de seguridad y salud de los trabajadores que intervienen en las modificaciones, reparaciones y adiciones en edificios, así como de los usuarios y de quienes podrían verse afectados por su derrumbamiento debido a la proximidad.

En el Código las obras en edificios existentes se clasifican en niveles de alteración 1, 2 y 3;  cambio de ocupación;  adiciones;  edificios históricos y edificios trasladados.  Se dan prescripciones específicas para cada tipo de obras en los apartados de:  Utilización y ocupación especiales;  Elementos y materiales de los edificios;  Protección contra incendios;  Medios de evacuación;  Accesibilidad;  Requisitos estructurales, eléctricos, mecánicos, de fontanería y otros.

El Código es muy amplio y relevante y está bien redactado, por lo que hubo que introducir muy pocos cambios para su adopción.  Las diferencias entre el documento de aplicación y el Código corresponden casi exclusivamente a la categoría de obras de edificios históricos y a los capítulos de los apéndices relativos a la adaptación antisísmica, la reducción del peligro por terremotos y las prescripciones suplementarias en materia de accesibilidad.  Las diferencias entre los dos documentos se pueden clasificar como sigue:

●	definiciones;

●	diferencias de jurisprudencia;

●	requisitos técnicos adicionales.

En relación con las definiciones, las principales cuestiones dignas de mención fueron las siguientes:

●	los términos "oficial de edificios"/"oficial del Código" se volvieron a definir para reforzar la multiplicidad de organizaciones (Organismo Nacional de Medio Ambiente y Planificación, autoridades locales, Inspección Eléctrica del Gobierno y Ministerio de Salud) que intervendrán en la aprobación de los trabajos de construcción que se están realizando en Jamaica;

●	el término "edificios históricos" se volvió a definir para tener en cuenta la Ley de Jamaica, las organizaciones y el procedimiento que intervienen en la declaración de un edificio histórico.  La nueva definición dio lugar a definiciones adicionales de "autenticidad histórica", "estructura histórica", "reparaciones de edificios históricos", "importancia histórica y cultural";

●	el término "autenticidad histórica" va más allá de la simple antigüedad, ya que abarca la conservación del valor o la calidad, o bien el carácter del edificio, mediante la aplicación de principios razonables para que las obras de conservación mantengan el espíritu creativo del edificio como representativo en la evolución de las diversas partes o de toda la arquitectura o el diseño, o la ejecución, la arqueología, el mérito artístico, la condición de testimonio excepcional de una tradición cultural, o que sea un ejemplo destacado de un tipo o guarde relación directa o tangible con acontecimientos pasados;

●	las "reparaciones de edificios históricos" son sumamente importantes para Jamaica y entrañan los criterios, por orden jerárquico, de "conservación", "rehabilitación", "restauración" y "reconstrucción", que son actividades que conviene definir;

●	el término "importancia histórica y cultural" se aplica a los edificios que tienen valor en función de técnicas y prácticas tradicionales que guardan relación o se derivan de prácticas africanas antiguas y/o prácticas prehistóricas existentes en tiempos anteriores a la historia escrita, antes de alrededor de 1494, procedentes de la civilización taína, o combinaciones de estas prácticas, que se han mantenido o que se siguen utilizando en la actualidad.  El concepto de "importancia histórica y cultural" ha dado lugar a términos como "integridad histórica" e "informe sobre estructuras históricas".

Las diferencias de jurisprudencia se basan en las disparidades existentes entre el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos y el de Jamaica.  El Código se puede adoptar en los Estados Unidos mediante una orden, mientras que en Jamaica para su adopción se requiere una ley de construcción y sus reglamentos.  Teniendo esto en cuenta, las principales diferencias de jurisprudencia son las siguientes:

●	Las disposiciones que figuran en el capítulo jurídico del Código (Administración) se han desglosado en las pertenecientes a la nueva Ley Nacional de Construcción y sus reglamentos y el documento de aplicación.

●	Las correspondientes organizaciones, leyes y procedimientos locales sustituyen a los de los Estados Unidos.

●	Un edificio histórico sometido a reparación, alteración, cambio de ocupación o traslado será objeto de investigación y evaluación por un profesional de proyectos de conservación registrado cuando lo considere necesario el oficial del Código y se preparará un "informe sobre estructuras históricas" con el oficial del Código y el Fondo Fiduciario del Patrimonio Nacional de Jamaica.  En el informe se indicarán todas las características de seguridad necesarias que cumplen con el presente Código y los casos en que es probable que las obras de restauración necesarias en sectores que no están en conformidad ocasionen daños a las características históricas del edificio.  En el informe se especificará de qué manera deben corregirse los defectos y deberá ser aprobado por el oficial del Código antes de que puedan comenzar las obras.

En comparación con el Código, las diferencias técnicas más importantes del presente documento de aplicación son las siguientes:

●	Las alteraciones o adiciones en los edificios existentes se deben proyectar de manera que se reduzcan al mínimo las pérdidas de materiales y la integridad de la estructura histórica (materiales originales o antiguos del edificio).  Siempre que sea posible, todo cambio visual que pueda afectar a la integridad de un edificio histórico deberá realizarse, de forma reversible.

●	En un informe sobre estructuras históricas se puede partir de la premisa de que un edificio objeto de evaluación y análisis tiene importancia cultural, social, estética o artística y se formularán recomendaciones sobre el tipo de tratamiento de reparación, que puede ser conservación, rehabilitación, restauración o reconstrucción.  Esto debe servir como plan de documentación para cualquier obra de conservación que se haya de llevar a cabo.

●	Se reseñan las calificaciones y la experiencia de los profesionales de proyectos de conservación registrados.

●	Se prohibirá cualquier alteración, adición, demolición, nueva construcción u otro cambio material que modifique el aspecto visual, la autenticidad y la integridad del exterior o del interior proyectado de un edificio histórico o un plan de conservación de un distrito histórico, a diferencia de los cambios autorizados de conformidad con el Código.  Las reparaciones de un edificio o un distrito histórico deberán entrar en el ámbito de la conservación, rehabilitación, restauración o reconstrucción, cuyos detalles se ajustarán a las directrices expuestas en el presente documento de aplicación.

●	La reparación de "Edificios en peligro" se ha descrito con mayor detalle y se exponen sus apartados de "Gravedad del deterioro" y "Características históricas deterioradas".

●	La sección sobre "Edificios trasladados" se ha ampliado para incluir dos apartados relativos a "Traslado y reconstrucción" y "Traslado y patrimonio arqueológico".

●	El apartado 1003.5 del capítulo sobre Edificios históricos relativo a los "Acabados interiores" se ha ampliado con la adición de otro sobre "Características interiores", en el que se establece que las estructuras que tengan interés o valores históricos, arquitectónicos, culturales o estéticos especiales por sus características se han de definir e incluir en la conservación, rehabilitación, restauración o reconstrucción, y las obras se han de llevar a cabo de manera que conserven su integridad histórica.

●	El apartado del capítulo sobre Edificios históricos relativo a "Alteraciones" se ha ampliado con otros sobre "Pequeñas alteraciones", "Alteraciones importantes", "Eliminación" y "Nuevas obras en edificios históricos".  En estos apartados se especifican los detalles de las reparaciones y los posibles métodos.

●	Los apartados del capítulo sobre Edificios históricos relativos a "Cambio de ocupación" y "Elementos estructurales" también se han ampliado para que los edificios históricos que cambien de utilización o en que se hagan mejoras estructurales no pierdan su integridad histórica.

●	En el documento de aplicación, en el capítulo sobre "Salvaguardias de la construcción", se ha modificado la sección relativa al "Diseño de barreras", de manera que en los proyectos de alteración de edificios existentes se puedan utilizar materiales aceptables de uso local.

●	La resistencia a la compresión de la mampostería, incluidos los bloques de cemento, se ha reducido en un 20 por ciento para que los mejores fabricantes locales puedan cumplir las prescripciones del Código.

●	La fecha de aplicabilidad de los métodos de reducción del peligro de los terremotos en los edificios existentes con muros de cemento reforzado o mampostería reforzada y diafragmas flexibles se ha definido como la fecha en que el presente Código pase a ser jurídicamente obligatorio.

●	El apéndice B se ha modificado para especificar las organizaciones, actos y procedimientos locales necesarios para que las prescripciones suplementarias sobre accesibilidad de los edificios y locales existentes se apliquen en Jamaica.

__________