NOTIFICACIÓN

Addendum

La siguiente comunicación, de fecha 4 de abril de 2013, se distribuye a petición de la delegación de los Estados Unidos de América.

_______________

TÍTULO: Programa de ahorro energético para productos de consumo: procedimientos de pruebas para ventiladores de aparatos de calefacción de uso doméstico

ORGANISMO:  Oficina de Eficiencia Energética y Energía Renovable (OEERE) del Departamento de Energía (DOE)

MEDIDA:  Aviso complementario de una propuesta de reglamentación

RESUMEN:  El Departamento de Energía (DOE) tiene la intención de establecer procedimientos para probar los dispositivos eléctricos utilizados para repartir el aire por conductos en los aparatos de calefacción, ventilación y acondicionamiento de aire de uso doméstico, en adelante "ventiladores de aparatos de calefacción". El DOE propone un procedimiento aplicable a los ventiladores instalados en aparatos de calefacción de gas, fueloil o eléctricos, protegidos o no contra los agentes atmosféricos, y en grupos de ventilación modulares; ahora bien, el DOE entiende que tiene autoridad para regular no solo los ventiladores de recirculación de aparatos de calefacción. En el aviso notificado se propone un método de medición del consumo de electricidad de los ventiladores de aparatos de calefacción. El DOE ha iniciado un proceso de reglamentación para fijar normas de ahorro de energía para estos equipos de circulación de aire. Una vez promulgadas estas normas de ahorro de energía, los procedimientos de pruebas adoptados se usarán para determinar si los equipos son conformes. El DOE invita a formular observaciones por escrito sobre las cuestiones abordadas en este proceso de reglamentación sobre ensayos. El DOE no tiene la intención de convocar una reunión pública sobre las modificaciones de este aviso complementario de una propuesta de reglamentación.

Direcciones de Internet:

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-04-02/html/2013-07327.htm

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-04-02/pdf/2013-07327.pdf

__________